## List2
|  |  | Zákaznická sleva - Trubky Firat, Neupex, Barbi; ixPress | 0%
|  |  | Zákaznická sleva - Termosystém | 0%
|  |  | Zákaznická sleva - Suchý systém | 0%
|  |  | Zákaznická sleva - Bianchi + ostatní | 0%
|  |  | Zákaznická sleva - Taconova | 0%
|  |  | Zákaznická sleva - Izolace Isopipe | 0%
|  |  | Zákaznická sleva - Comisa Pressfitink | 0%
TERMOSYSTÉM 1.4.2021
Strana katal. | Objed.číslo | Kód | Popis | Velikost rozměr závity | Balení | Balení | Cena Kč 2014 | 6% 2014 | Cena za ks 2021 | Cena Kč/ks po slevě
3 | 74300 |  | Vícevrstvá trubka FIRAT Pex/Al/Pex 16x2 podlahové topení rozvody sanita 95°C 10bar | 16x2 | 100m |  |  |  | 28.5 | 28.5 | 74300 | 28.5
3 | 74301 |  | Vícevrstvá trubka FIRAT Pex/Al/Pex 16x2 podlahové topení rozvody sanita 95°C 10bar | 16x2 | 200m |  |  |  | 28.5 | 28.5 | 74301 | 28.5
3 | 74302 |  | Vícevrstvá trubka FIRAT Pex/Al/Pex 18x2 podlahové topení rozvody sanita 95°C 10bar | 18x2 | 100m |  |  |  | 34.5 | 34.5 | 74302 | 34.5
3 | 74303 |  | Vícevrstvá trubka FIRAT Pex/Al/Pex 18x2 podlahové topení rozvody sanita 95°C 10bar | 18x2 | 200m |  |  |  | 34.5 | 34.5 | 74303 | 34.5
3 | 74304 |  | Vícevrstvá trubka FIRAT Pex/Al/Pex 20x2 podlahové topení rozvody sanita 95°C 10bar | 20x2 | 100m |  |  |  | 39.2 | 39.2 | 74304 | 39.2
3 | 74305 |  | Vícevrstvá trubka FIRAT Pex/Al/Pex 26x3 podlahové topení rozvody sanita 95°C 10bar | 26x3 | 50m |  |  |  | 74.8 | 74.8 | 74305 | 74.8
3 | 74306 |  | Vícevrstvá trubka FIRAT Pex/Al/Pex 32x3 podlahové topení rozvody sanita 95°C 10bar | 32x3 | 50m |  |  |  | 103.4 | 103.4 | 74306 | 103.4
4 | 80100 |  | Vícevrstvá trubka BARBI Pex/Al/Pex 16x2 podlahové topení rozvody sanita 95°C 10bar záruka 15 let | 16x2 | 100m |  |  |  | 32.2 | 32.2 | 80100 | 32.2
4 | 80101 |  | Vícevrstvá trubka BARBI Pex/Al/Pex 16x2 podlahové topení rozvody sanita 95°C 10bar záruka 15 let | 16x2 | 200m |  |  |  | 32.2 | 32.2 | 80101 | 32.2
4 | 80102-02 |  | Vícevrstvá trubka BARBI Pex/Al/Pex 18x2 podlahové topení rozvody sanita 95°C 10bar záruka 15 let | 18x2 | 100m |  |  |  | 35.7 | 35.7 | 80102-02 | 35.7
4 | 80103 |  | Vícevrstvá trubka BARBI Pex/Al/Pex 20x2 podlahové topení rozvody sanita 95°C 10bar záruka 15 let | 20x2 | 100m |  |  |  | 47.6 | 47.6 | 80103 | 47.6
4 | 80104 |  | Vícevrstvá trubka BARBI Pex/Al/Pex 26x3 podlahové topení rozvody sanita 95°C 10bar záruka 15 let | 26x3 | 50m |  |  |  | 77.3 | 77.3 | 80104 | 77.3
4 | 80105 |  | Vícevrstvá trubka BARBI Pex/Al/Pex 32x3 podlahové topení rozvody sanita 95°C 10bar záruka 15 let | 32x3 | 50m |  |  |  | 105.8 | 105.8 | 80105 | 105.8
4 | 62002 |  | Spojka 20 naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky Pex AL PEX Blansol Barbi záruka 25 let | 20 | 1 |  |  |  | 134.2 | 134.2 | 62002 | 134.2
4 | 62003 |  | Spojka 26 naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky Pex AL PEX Blansol Barbi záruka 25 let | 26 | 1 |  |  |  | 214.5 | 214.5 | 62003 | 214.5
4 | 62004 |  | Spojka 32 naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky Pex AL PEX Blansol Barbi záruka 25 let | 32 | 1 |  |  |  | 273.9 | 273.9 | 62004 | 273.9
4 | 62008 |  | Spojka r. 26-20 naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky Pex AL PEX Blansol Barbi záruka 25 let | 26-20 | 1 |  |  |  | 236.5 | 236.5 | 62008 | 236.5
4 | 62070 |  | Přechod s vnějším závitem 16x1/2" naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi z. 25 let | 16x1/2" | 1 |  |  |  | 93.9 | 93.9 | 62070 | 93.9
4 | 62072 |  | Přechod s vnějším závitem 26x3/4" naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi z. 25 let | 26x3/4" | 1 |  |  |  | 162.8 | 162.8 | 62072 | 162.8
4 | 62073 |  | Přechod s vnějším závitem 26x1" naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi z. 25 let | 26x1" | 1 |  |  |  | 244.2 | 244.2 | 62073 | 244.2
4 | 62041 |  | Koleno 20 naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi záruka 25 let | 20 | 1 |  |  |  | 146.3 | 146.3 | 62041 | 146.3
4 | 62042 |  | Koleno 26 naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi záruka 25 let | 26 | 1 |  |  |  | 233.2 | 233.2 | 62042 | 233.2
4 | 62043 |  | Koleno 32 naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi záruka 25 let | 32 | 1 |  |  |  | 414.7 | 414.7 | 62043 | 414.7
4 | 62050 |  | Koleno 16 vnitřní závit naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi záruka 25 let | 16x2 | 1 |  |  |  | 116.4 | 116.4 | 62050 | 116.4
4 | 62052 |  | Koleno 26 vnitřní závit naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi záruka 25 let | 26x3/4" | 1 |  |  |  | 210.1 | 210.1 | 62052 | 210.1
4 | 62010 |  | T-kus 16 naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi záruka 25 let | 16 | 1 |  |  |  | 167.2 | 167.2 | 62010 | 167.2
4 | 62011 |  | T-kus 20 naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi záruka 25 let | 20 | 1 |  |  |  | 221.1 | 221.1 | 62011 | 221.1
4 | 62012 |  | T-kus 26 naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi záruka 25 let | 26 | 1 |  |  |  | 356.4 | 356.4 | 62012 | 356.4
4 | 62023 |  | T-kus 32 naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi záruka 25 let | 32 | 1 |  |  |  | 563 | 563 | 62023 | 563
4 | 62013 |  | T-kus 20-16-16 naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi záruka 25 let | 20-16-16 | 1 |  |  |  | 190.3 | 190.3 | 62013 | 190.3
4 | 62014 |  | T-kus 20-16-20 naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi záruka 25 let | 20-16-20 | 1 |  |  |  | 210.1 | 210.1 | 62014 | 210.1
4 | 62015 |  | T-kus 20-20-16 naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi záruka 25 let | 20-20-16 | 1 |  |  |  | 216.7 | 216.7 | 62015 | 216.7
4 | 62016 |  | T-kus 26-20-20 naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi záruka 25 let | 26-20-20 | 1 |  |  |  | 383.9 | 383.9 | 62016 | 383.9
4 | 62017 |  | T-kus 26-20-26 naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi záruka 25 let | 26-20-26 | 1 |  |  |  | 392.7 | 392.7 | 62017 | 392.7
4 | 62021 |  | T-kus 32-20-32 naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi záruka 25 let | 32-20-32 | 1 |  |  |  | 563 | 563 | 62021 | 563
4 | 62030 |  | T-kus 16-1/2"-16 vnitřní závit naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi záruka 25 let | 16-1/2"-16 | 1 |  |  |  | 190.3 | 190.3 | 62030 | 190.3
4 | 62100 |  | Adaptér s eurokonusem 16x3/4" naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi záruka 25l | 16x3/4" | 1 |  |  |  | 199.1 | 199.1 | 62100 | 199.1
4 | 62102 |  | Adaptér s eurokonusem 20x3/4" naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi záruka 25l | 20x3/4" | 1 |  |  |  | 204.6 | 204.6 | 62102 | 204.6
4 | 62080 |  | Přechod s vnitřním závitem 16x1/2" naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi | 16x1/2" | 1 |  |  |  | 110.5 | 110.5 | 62080 | 110.5
4 | 62082 |  | Přechod s vnitřním závitem 26x3/4" naklikávací Ixpress2 pro vícevrstvé trubky PEX AL PEX Barbi | 26x3/4" | 1 |  |  |  | 192.5 | 192.5 | 62082 | 192.5
| 74020 |  | Flexibilní trubka UNIDELTA TriPert 20x2 podlahové topení 70°C 6bar PE-RT typ II červená | 20x2 | 200 |  |  |  | 30.2 | 30.2 | 74020 | 30.2
5 | 74101 |  | Trubka NEUPEX 16x2 200m 70°C-95°C; 6 bar | 16x2 | 200 |  |  |  | 27 | 27 | 74101 | 27
5 | 74103 |  | Trubka NEUPEX 16x2 400m, 70°C-95°C; 6 bar | 16x2 | 400 |  |  |  | 27 | 27 | 74103 | 27
5 | 74111 |  | Trubka NEUPEX 18x2 200m, 70°C - 95°C; 5 bar | 18x2 | 200 |  |  |  | 31.3 | 31.3 | 74111 | 31.3
5 | 74113 |  | Trubka NEUPEX 18x2 350m, 70°C - 95°C, 5 bar | 18x2 | 350 |  |  |  | 31.3 | 31.3 | 74113 | 31.3
6 | 80308 |  | Systémová deska akustic mokrý systém bez výstupků IZOROL-L 30mm reflexní fólie EPS 40 | 1x5m2 | 10m2 |  |  |  | 156 | 156 | 80308 | 156
6 | 80310 |  | Systémová deska mokrý systém bez výstupků IZOROL-L 30mm reflexní fólie EPS 100 | 1x5m2 | 10m2 |  |  |  | 191.6 | 191.6 | 80310 | 191.6
6 | 80311 |  | Systémová deska mokrý systém bez výstupků IZOROL-L 50mm reflexní fólie EPS 100 | 1x2m2 | 10m2 |  |  |  | 275.6 | 275.6 | 80311 | 275.6
6 | 80315 |  | Systémová reflexní fólie mokrý systém IZOROL-F tloušťka 0,13mm šířka 1,05m délka 50m | 1,05x50 | 50m2 |  |  |  | 47.2 | 47.2 | 80315 | 47.2
6 | 80395 |  | Systémová fólie tl. 1mm mokrý systém s výstupky SOLOFORM 20mm EPS 150 rozteč 50mm | 800x1400m | 14ks |  |  |  | 242 | 242 | 80395 | 242
6 | 80398 |  | spojovací pás 100x1450mm | 100x1450 | 20ks |  |  |  | 24.8 | 24.8 | 80398 | 24.8
6 | 80399 |  | ukončovací pás 200x1450mm | 200x1450 | 24ks |  |  |  | 54 | 54 | 80399 | 54
7 | 80392 |  | Systémová deska mokrý systém s výstupky TECHNIFORM 2 42/22mm s fólií EPS 200 rozteč 50mm | 600x1200 | 12ks |  |  |  | 232.1 | 232.1 | 80392 | 232.1
7 | 80393 |  | Systémová deska mokrý systém s výstupky IZOFORM 2 42/22mm bez fólie EPS 200 rozteč 75mm | 600x1200 | 12ks |  |  |  | 163.1 | 163.1 | 80393 | 163.1
8 | 80320 |  | Dilatační samolepící stěnový pás s nařezáním bez fólie mokrý systém tl. 8mm výška 150mm | 8x150 | 50m |  |  |  | 15.1 | 15.1 | 80320 | 15.1
8 | 80321 |  | Dilatační samolepící stěnový pás s nařezáním s fólií mokrý systém tl. 8mm výška 150mm | 8x150 | 50m |  |  |  | 17.3 | 17.3 | 80321 | 17.3
8 | 40316 |  | Dilatační samolepící dělící pás mokrý systém 2m tl. 10mm výška 130mm | 10x130 | 2m |  |  |  | 178 | 178 | 40316 | 178
8 | 40333 |  | Termo páska lepící NETTO | 148x66 | 6ks |  |  |  | 40 | 40 | 40333 | 40
8 | 80317 |  | Plastová příchytka pro Tacker pro trubky DN16-18 spona na potrubí navléknuty v sadě | 16-18 | 500ks |  |  |  | 2.2 | 2.2 | 80317 | 2.2
8 | 40313 |  | Talířová příchytka plastová 25/5/35 pro fixaci systémové fólie IZOROL-F (80315) | 25-5-35 | 100ks |  |  |  | 4.9 | 4.9 | 40313 | 4.9
8 | 59092 |  | Plastifikátor do betonu Termosint 6410 10lt. spotřeba 1 litr na 100kg cementu | 10L | 1ks |  |  |  | 1048 | 1048 | 59092 | 1048
8 | 74312 |  | Ochranná trubka Firat pro trubku DN 16-18 100m červená | 16-18 | 100 |  |  |  | 11.9 | 11.9 | 74312 | 11.9
8 | 74313 |  | Ochranná trubka Firat pro trubku DN 16-18 100m modrá | 16-18 | 100 |  |  |  | 11.9 | 11.9 | 74313 | 11.9
8 | 80316 |  | Plastová příchytka pro trubky DN16-18 spona na potrubí | 16-18 | 100ks |  |  |  | 1.9 | 1.9 | 80316 | 1.9
8 | 80341 |  | Tacker 1300 plastový nástroj pro aplikaci příchytek pro systémové prvky IZOROL NETTO | 16-18 | 1ks |  |  |  | 2817 | 2461 | 80341 | 2817
9 | 40307 |  | Natloukací plastový hřebík průměr 8mm délka 60mm stahovací pásek | 8x60 | 1ks |  |  |  | 12.1 | 12.1 | 40307 | 12.1
9 | 40308 |  | Natloukací plastový hák jednoduchý průměr 8mm délka 60mm |  | 50ks |  |  |  | 9.7 | 9.7 | 40308 | 9.7
9 | 40309 |  | Natloukací plastový hák dvojitý průměr 8mm délka 60mm |  | 50ks |  |  |  | 10.2 | 10.2 | 40309 | 10.2
9 | 40335 |  | Vodící oblouk DN 16-18 | 16-18 | 1ks |  |  |  | 47.5 | 47.5 | 40335 | 47.5
9 | 80691 |  | Fixační plastový oblouk 90° pro trubku DN 16-17 ohyb současně s trubkou | 16-17 | 1ks |  |  |  | 60 | 60 | 80691 | 60
9 | 80692 |  | Fixační plastový oblouk 90° pro trubku DN 18-20 ohyb současně s trubkou | 18-20 | 1ks |  |  |  | 67.6 | 67.6 | 80692 | 67.6
9 | 80363 |  | Ocelová pružina vnitřní pro ohýbání délka 500mm vícevrstvé potrubí DN16 | 16 | 1ks |  |  |  | 267.2 | 267.2 | 80363 | 267.2
9 | 80366 |  | Ocelová pružina vnitřní pro ohýbání délka 500mm vícevrstvé potrubí DN18 | 18 | 1ks |  |  |  | 346.7 | 346.7 | 80366 | 346.7
9 | 80364 |  | Ocelová pružina vnitřní pro ohýbání délka 500mm vícevrstvé potrubí DN20 | 20 | 1ks |  |  |  | 333.9 | 333.9 | 80364 | 333.9
9 | 80365 |  | Ocelová pružina vnitřní pro ohýbání délka 500mm vícevrstvé potrubí DN26 | 26 | 1ks |  |  |  | 388 | 388 | 80365 | 388
9 | 80360 |  | Ocelová pružina vnější pro ohýbání délka 500mm vícevrstvé potrubí DN16 | 16 | 1ks |  |  |  | 267.2 | 267.2 | 80360 | 267.2
9 | 80367 |  | Ocelová pružina vnější pro ohýbání délka 500mm vícevrstvé potrubí DN18 | 18 | 1ks |  |  |  | 346.7 | 346.7 | 80367 | 346.7
9 | 80361 |  | Ocelová pružina vnější pro ohýbání délka 500mm vícevrstvé potrubí DN20 | 20 | 1ks |  |  |  | 333.9 | 333.9 | 80361 | 333.9
9 | 80362 |  | Ocelová pružina vnější pro ohýbání délka 500mm vícevrstvé potrubí DN26 | 26 | 1ks |  |  |  | 388 | 388 | 80362 | 388
9 | 40321 |  | Plastová příchytka pro trubky DN26 fixační spona na potrubí | 26 | 100ks |  |  |  | 5.2 | 5.2 | 40321 | 5.2
9 | 40314 |  | Sponka pro fixaci potrubí plastová délka 50mm pro systémové desky s výstupky | 50 | 100ks |  |  |  | 4.9 | 4.9 | 40314 | 4.9
9 | 40315 |  | Sponka pro fixaci potrubí plastová délka 75mm pro systémové desky s výstupky | 75 | 100ks |  |  |  | 5.1 | 5.1 | 40315 | 5.1
9 | 40322 |  | Montážní plastová lišta skládací kotvení trubek rozteč 50mm uchycení potrubí délka 200mm šířka 40mm | 40x200 | 1m |  |  |  | 75.6 | 75.6 | 40322 | 75.6
9 | 80319 |  | Montážní plastová lišta kotvení trubek 16-18 rozteč 50mm uchycení potrubí délka 2m | 2m | 1ks |  |  |  | 153.7 | 153.7 | 80319 | 153.7
9 | 40317 |  | Natloukací plastový hřebík průměr 8mm délka 60mm fixace montážních lišt | 8x60 | 100ks |  |  |  | 8.1 | 8.1 | 40317 | 8.1
9 | 40318 |  | Natloukací plastový hřebík průměr 8mm délka 90mm fixace montážních lišt | 8x90 | 100ks |  |  |  | 9.2 | 9.2 | 40318 | 9.2
9 | 40319 |  | Natloukací plastový držák průměr 8mm délka 60mm fixace systémových desek | 8x60 | 100ks |  |  |  | 9.2 | 9.2 | 40319 | 9.2
9 | 40320 |  | Natloukací plastový držák průměr 8mm délka 90mm fixace systémových desek | 8x90 | 100ks |  |  |  | 9.8 | 9.8 | 40320 | 9.8
10 | 81000 |  | Systémová deska základní S-FORM R 30 hliníková fólie suchý systém trubka DN18 EPS 100 | 960x480 | 17ks |  |  |  | 335.8 | 335.8 | 81000 | 335.8
10 | 81012 |  | Systémová deska koncová S-FORM KSD 30 hliníková fólie suchý systém trubka DN18 EPS 100 | 320x480 | 17ks |  |  |  | 227.7 | 227.7 | 81012 | 227.7
10 | 81006 |  | Systémová deska koncová S-FORM K 30 hliníková fólie suchý systém trubka DN18 EPS 100 | 240x480 | 34ks |  |  |  | 185.2 | 185.2 | 81006 | 185.2
10 | 81018 |  | Systémová deska doplňková S-FORM D 30 bez fólie suchý systém trubka DN16-18 EPS 100 | 960x480 | 17ks |  |  |  | 79.5 | 79.5 | 81018 | 79.5
11 | 79903 |  | Rozdělovač Itap nerezový NR-3 DN 1" 3x 3/4" eurokonus hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 3okruhy | 1ks |  |  |  | 2187 | 2187 | 79903 | 2187
11 | 79904 |  | Rozdělovač Itap nerezový NR-4 DN 1"4x 3/4" eurokonus hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 4okruhy | 1ks |  |  |  | 2696 | 2696 | 79904 | 2696
11 | 79905 |  | Rozdělovač Itap nerezový NR-5 DN 1" 5x 3/4" eurokonus hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 5okruhy | 1ks |  |  |  | 3217 | 3217 | 79905 | 3217
11 | 79906 |  | Rozdělovač Itap nerezový NR-6 DN 1" 6x 3/4" eurokonus hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 6okruhy | 1ks |  |  |  | 3909 | 3909 | 79906 | 3909
11 | 79907 |  | Rozdělovač Itap nerezový NR-7 DN 1" 7x 3/4" eurokonus hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 7okruhy | 1ks |  |  |  | 4682 | 4682 | 79907 | 4682
11 | 79908 |  | Rozdělovač Itap nerezový NR-8 DN 1" 8x 3/4" eurokonus hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 8okruhy | 1ks |  |  |  | 5433 | 5433 | 79908 | 5433
11 | 79909 |  | Rozdělovač Itap nerezový NR-9 DN 1" 9x 3/4" eurokonus hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 9okruhy | 1ks |  |  |  | 6108 | 6108 | 79909 | 6108
11 | 79910 |  | Rozdělovač Itap nerezový NR-10 DN 1" 10x 3/4" eurokonus hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 10okruhy | 1ks |  |  |  | 6737 | 6737 | 79910 | 6737
11 | 79911 |  | Rozdělovač Itap nerezový NR-11 DN 1" 11x 3/4" eurokonus hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 11okruhy | 1ks |  |  |  | 7303 | 7303 | 79911 | 7303
11 | 79912 |  | Rozdělovač Itap nerezový NR-12 DN 1" 12x 3/4" eurokonus hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 12okruhy | 1ks |  |  |  | 7865 | 7865 | 79912 | 7865
11 | 79913 |  | Rozdělovač Itap nerezový NR-13 DN 1" 13x 3/4" eurokonus hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 13okruhy | 1ks |  |  |  | 8758 | 8758 | 79913 | 8758
12 | 82050 |  | Mosazný rozdělovač DN 1" C342 -2x 3/4" BIANCHI odvzdušnění hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 2 okruhy | 1ks |  |  |  | 2638 | 2638 | 82050 | 2638
12 | 82051 |  | Mosazný rozdělovač DN 1" C343 -3x 3/4" BIANCHI odvzdušnění hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 3 okruhy | 1ks |  |  |  | 3572 | 3572 | 82051 | 3572
12 | 82052 |  | Mosazný rozdělovač DN 1" C344 -4x 3/4" BIANCHI odvzdušnění hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 4 okruhy | 1ks |  |  |  | 4270 | 4270 | 82052 | 4270
12 | 82053 |  | Mosazný rozdělovač DN 1" C345 -5x 3/4" BIANCHI odvzdušnění hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 5 okruhy | 1ks |  |  |  | 5014 | 5014 | 82053 | 5014
12 | 82054 |  | Mosazný rozdělovač DN 1" C346 -6x 3/4" BIANCHI odvzdušnění hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 6 okruhy | 1ks |  |  |  | 5896 | 5896 | 82054 | 5896
12 | 82055 |  | Mosazný rozdělovač DN 1" C347 -7x 3/4" BIANCHI odvzdušnění hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 7 okruhy | 1ks |  |  |  | 6588 | 6588 | 82055 | 6588
12 | 82056 |  | Mosazný rozdělovač DN 1" C348 -8x 3/4" BIANCHI odvzdušnění hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 8 okruhy | 1ks |  |  |  | 7258 | 7258 | 82056 | 7258
12 | 82057 |  | Mosazný rozdělovač DN 1" C349 -9x 3/4" BIANCHI odvzdušnění hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 9 okruhy | 1ks |  |  |  | 7951 | 7951 | 82057 | 7951
12 | 82058 |  | Mosazný rozdělovač DN 1" C350 -10x 3/4" BIANCHI odvzdušnění hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 10 okruhy | 1ks |  |  |  | 8849 | 8849 | 82058 | 8849
12 | 82059 |  | Mosazný rozdělovač DN 1" C351 -11x 3/4" BIANCHI odvzdušnění hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 11 okruhy | 1ks |  |  |  | 10275 | 10275 | 82059 | 10275
12 | 82060 |  | Mosazný rozdělovač DN 1" C352 -12x 3/4" BIANCHI odvzdušnění hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 12 okruhy | 1ks |  |  |  | 10956 | 10956 | 82060 | 10956
12 | 82120 |  | Poniklovaný rozdělovač DN 1" CR322 -2x 3/4" BIANCHI hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 2 okruhy | 1ks |  |  |  | 1951 | 1951 | 82120 | 1951
12 | 82121 |  | Poniklovaný rozdělovač DN 1" CR323 -3x 3/4" BIANCHI hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 3 okruhy | 1ks |  |  |  | 2919 | 2919 | 82121 | 2919
12 | 82122 |  | Poniklovaný rozdělovač DN 1" CR324 -4x 3/4" BIANCHI hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 4 okruhy | 1ks |  |  |  | 3669 | 3669 | 82122 | 3669
12 | 82123 |  | Poniklovaný rozdělovač DN 1" CR325 -5x 3/4" BIANCHI hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 5 okruhy | 1ks |  |  |  | 4459 | 4459 | 82123 | 4459
12 | 82124 |  | Poniklovaný rozdělovač DN 1" CR326 -6x 3/4" BIANCHI hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 6 okruhy | 1ks |  |  |  | 5261 | 5261 | 82124 | 5261
12 | 82125 |  | Poniklovaný rozdělovač DN 1" CR327 -7x 3/4" BIANCHI hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 7 okruhy | 1ks |  |  |  | 6125 | 6125 | 82125 | 6125
12 | 82126 |  | Poniklovaný rozdělovač DN 1" CR328 -8x 3/4" BIANCHI hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 8 okruhy | 1ks |  |  |  | 6926 | 6926 | 82126 | 6926
12 | 82127 |  | Poniklovaný rozdělovač DN 1" CR329 -9x 3/4" BIANCHI hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 9 okruhy | 1ks |  |  |  | 7693 | 7693 | 82127 | 7693
12 | 82128 |  | Poniklovaný rozdělovač DN 1" CR330 -10x 3/4" BIANCHI hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 10 okruhy | 1ks |  |  |  | 8403 | 8403 | 82128 | 8403
12 | 82129 |  | Poniklovaný rozdělovač DN 1" CR331 -11x 3/4"" BIANCHI hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 11 okruhy | 1ks |  |  |  | 9616 | 9616 | 82129 | 9616
12 | 82130 |  | Poniklovaný rozdělovač DN 1" CR332 -12x 3/4"" BIANCHI hlavice M30x1,5 podlahové vytápění | 12 okruhy | 1ks |  |  |  | 10835 | 10835 | 82130 | 10835
13 | 80016 |  | Multi-fit pro plastové trubky 510 16x2x3/4" | 16x2x3/4" | 20ks |  |  |  | 75.6 | 75.6 | 80016 | 75.6
13 | 80017 |  | Multi-fit pro plastové trubky 510 18x2x3/4" | 18x2x3/4" | 15ks |  |  |  | 81.4 | 81.4 | 80017 | 81.4
13 | 82114 |  | Adaptér 219EC eurokonus 16x2x3/4" pro trubky Pex-Al-Pex | 16x2x3/4" | 25ks |  |  |  | 67.6 | 67.6 | 82114 | 67.6
13 | 82115 |  | Adaptér 219EC eurokonus 18x2x3/4" pro trubky Pex-Al-Pex | 18x2x3/4" | 25ks |  |  |  | 71.1 | 71.1 | 82115 | 71.1
13 | 82090 |  | Kulový kohout přímý se šroubením 422BA DN1" BIANCHI vnější O- kroužek / vnitřní | DN 1" | 5ks |  |  |  | 415.6 | 415.6 | 82090 | 415.6
13 | 82094 |  | Kulový kohout rohový 422R DN1" BIANCHI vnější O- kroužek / vnitřní | DN 1" | 5ks |  |  |  | 468.6 | 468.6 | 82094 | 468.6
13 | 82092 |  | Kulový kohout přímý se šroubením teploměr 422M DN1"BIANCHI vnější O- kroužek / vnitřní | DN 1" | 5ks |  |  |  | 643 | 643 | 82092 | 643
13 | 82096 |  | Kulový kohout rohový se šroubením teploměr 422RM DN1" BIANCHI vnější O- kroužek / vnitřní | DN 1" | 5ks |  |  |  | 773 | 773 | 82096 | 773
13 | 82112 |  | Odvzdušnění odvodnění 298 DN1" BIANCHI pro rozdělovače Bianchi CR O-kroužek automatické odvzdušnění | DN 1" | 1ks |  |  |  | 507 | 507 | 82112 | 507
13 | 80664 |  | Spojka rozdělovače 198 DN1" ICMA kluzná otočná rychlé utěsnění O-kroužek | DN 1" | 1ks |  |  |  | 370 | 370 | 80664 | 370
13 | 80650 |  | Držák rozdělovače 208 DN1" ICMA ocelový s pryžovou výstelkou | DN1" | 1sad |  |  |  | 198.3 | 198.3 | 80650 | 198.3
13 | 80661 |  | T-kus 171 DN 3/4" ICMA pro teploměr 206 eurokonus 3/4" odečet teploty okruhů | 3/4" | 10ks |  |  |  | 186.6 | 186.6 | 80661 | 186.6
13 | 80662 |  | Teploměr 206 ICMA rozsah teplot 0-60°C do T-kusu 171 |  | 1ks |  |  |  | 186.6 | 186.6 | 80662 | 186.6
13 | 80663 |  | Teploměr 206 ICMA rozsah teplot 0-80°C do T-kusu 171 |  | 1ks |  |  |  | 186.6 | 186.6 | 80663 | 186.6
13 | 82139 |  | Horní díl průtokoměru 0,5-6l/min |  | 1ks |  |  |  | 273.5 | 273.5 | 82139 | 273.5
13 | 82159 |  | Spodní díl průtokoměru 3/4" | 3/4" | 1ks |  |  |  | 113.4 | 113.4 | 82159 | 113.4
13 | 82137 |  | Uzavírací termostatický ventil M30x1,5 BIANCHI náhradní horní díl pro elektrické hlavice O-kroužek |  | 1ks |  |  |  | 110 | 110 | 82137 | 110
13 | 82138 |  | Protikus uzavíracího termostatického ventilu BIANCHI podní díl eurokonus DN3/4" O-kroužek | 3/4" | 1ks |  |  |  | 58.5 | 58.5 | 82138 | 58.5
14 | 80634 |  | Díl K062-B sestava míchací vysokoteplotní K055 rozdělovač ICMA CR DN1" ASKOLL ES 25/60 | DN 1" | 1ks |  |  |  | 8162 | 8162 | 80634 | 8162
14 | 80640 |  | Díl K062 sestava míchací vysokoteplotní K055 rozdělovač ICMA CR DN1" bez čerpadla | DN 1" | 1ks |  |  |  | 4236 | 4236 | 80640 | 4236
14 | 80669 |  | Díl K063 sestava míchací vysokoteplotní K055 rozdělovač ICMA CR DN1" hlavice 0-70°C | DN 1" | 1ks |  |  |  | 2507 | 2507 | 80669 | 2507
16 | 80632 |  | Díl M058-A sestava míchací nízkoteplotní K058 rozdělovač ICMA CR DN1" ASKOLL ES 25/60 | DN 1" | 1ks |  |  |  | 10647 | 10647 | 80632 | 10647
16 | 80631 |  | Díl K058 sestava míchací nízkoteplotní K058 rozdělovač ICMA CR DN1" bez čerpadla | DN1" | 1ks |  |  |  | 5483 | 5483 | 80631 | 5483
16 | 80665 |  | Díl M059 sestava míchací nízkoteplotní K058 rozdělovač ICMA CR DN1" ASKOLL ES 25/60 | DN1" | 1ks |  |  |  | 10647 | 10647 | 80665 | 10647
16 | 80655 |  | Díl M059 sestava míchací nízkoteplotní K058 rozdělovač ICMA CR DN1" bez čerpadla | DN1" | 1ks |  |  |  | 5483 | 5483 | 80655 | 5483
18 | 82170 |  | Komplet rozdělovač DN 1"CRM -2x 3/4" BIANCHI s mícháním čerpadlo ASKOLL ES 25/60 | 2 okruhy | 1ks |  |  |  | 12421 | 12421 | 82170 | 12421
18 | 82171 |  | Komplet rozdělovač DN 1" CRM -3x 3/4" BIANCHI s mícháním čerpadlo ASKOLL ES 25/60 | 3 okruhy | 1ks |  |  |  | 13383 | 13383 | 82171 | 13383
18 | 82172 |  | Komplet rozdělovač DN 1" CRM -4x 3/4" BIANCHI s mícháním čerpadlo ASKOLL ES 25/60 | 4 okruhy | 1ks |  |  |  | 14138 | 14138 | 82172 | 14138
18 | 82173 |  | Komplet rozdělovač DN 1" CRM -5x 3/4" BIANCHI s mícháním čerpadlo ASKOLL ES 25/60 | 5 okruhy | 1ks |  |  |  | 14923 | 14923 | 82173 | 14923
18 | 82174 |  | Komplet rozdělovač DN 1" CRM -6x 3/4" BIANCHI s mícháním čerpadlo ASKOLL ES 25/60 | 6 okruhy | 1ks |  |  |  | 15724 | 15724 | 82174 | 15724
18 | 82175 |  | Komplet rozdělovač DN 1" CRM -7x 3/4" BIANCHI s mícháním čerpadlo ASKOLL ES 25/60 | 7 okruhy | 1ks |  |  |  | 16588 | 16588 | 82175 | 16588
18 | 82176 |  | Komplet rozdělovač DN 1" CRM -8x 3/4" BIANCHI s mícháním čerpadlo ASKOLL ES 25/60 | 8 okruhy | 1ks |  |  |  | 17396 | 17396 | 82176 | 17396
18 | 82177 |  | Komplet rozdělovač DN 1" CRM -9x 3/4" BIANCHI s mícháním čerpadlo ASKOLL ES 25/60 | 9 okruhy | 1ks |  |  |  | 18157 | 18157 | 82177 | 18157
18 | 82178 |  | Komplet rozdělovač DN 1" CRM -10x 3/4" BIANCHI s mícháním čerpadlo ASKOLL ES 25/60 | 10 okruhy | 1ks |  |  |  | 18866 | 18866 | 82178 | 18866
18 | 82179 |  | Komplet rozdělovač DN 1" CRM -11x 3/4" BIANCHI s mícháním čerpadlo ASKOLL ES 25/60 | 11 okruhy | 1ks |  |  |  | 20086 | 20086 | 82179 | 20086
18 | 82180 |  | Komplet rozdělovač DN 1" CRM -12x 3/4" BIANCHI s mícháním čerpadlo ASKOLL ES 25/60 | 12 okruhy | 1ks |  |  |  | 21299 | 21299 | 82180 | 21299
18 | 82181 |  | Komplet rozdělovač DN 1" CRM -2x 3/4" BIANCHI s mícháním čerpadlo ASKOLL ES 25/60 skříň SP2 | 2 okruhy | 1ks |  |  |  | 14225 | 14225 | 82181 | 14225
18 | 82182 |  | Komplet rozdělovač DN 1" CRM -3x 3/4" BIANCHI s mícháním čerpadlo ASKOLL ES 25/60 skříň SP3 | 3 okruhy | 1ks |  |  |  | 15347 | 15347 | 82182 | 15347
18 | 82183 |  | Komplet rozdělovač DN 1" CRM -4x 3/4" BIANCHI s mícháním čerpadlo ASKOLL ES 25/60 skříň SP3 | 4 okruhy | 1ks |  |  |  | 16102 | 16102 | 82183 | 16102
18 | 82184 |  | Komplet rozdělovač DN 1" CRM -5x 3/4" BIANCHI s mícháním čerpadlo ASKOLL ES 25/60 skříň SP6 | 5 okruhy | 1ks |  |  |  | 17157 | 17157 | 82184 | 17157
18 | 82185 |  | Komplet rozdělovač DN 1" CRM -6x 3/4" BIANCHI s mícháním čerpadlo ASKOLL ES 25/60 skříň SP6 | 6 okruhy | 1ks |  |  |  | 17959 | 17959 | 82185 | 17959
18 | 82186 |  | Komplet rozdělovač DN 1" CRM -7x 3/4" BIANCHI s mícháním čerpadlo ASKOLL ES 25/60 skříň SP6 | 7 okruhy | 1ks |  |  |  | 18822 | 18822 | 82186 | 18822
18 | 82187 |  | Komplet rozdělovač DN 1" CRM -8x 3/4" BIANCHI s mícháním čerpadlo ASKOLL ES 25/60 skříň SP4 | 8 okruhy | 1ks |  |  |  | 19897 | 19897 | 82187 | 19897
18 | 82188 |  | Komplet rozdělovač DN 1" CRM -9x 3/4" BIANCHI s mícháním čerpadlo ASKOLL ES 25/60 skříň SP4 | 9 okruhy | 1ks |  |  |  | 20659 | 20659 | 82188 | 20659
18 | 82189 |  | Komplet rozdělovač DN 1"CRM -10x 3/4" BIANCHI s mícháním čerpadlo ASKOLL ES 25/60 skříň SP5 | 10 okruhy | 1ks |  |  |  | 21453 | 21453 | 82189 | 21453
18 | 82190 |  | Komplet rozdělovač DN 1" CRM -11x 3/4" BIANCHI s mícháním čerpadlo ASKOLL ES 25/60 skříň SP5 | 11 okruhy | 1ks |  |  |  | 22672 | 22672 | 82190 | 22672
18 | 82191 |  | Komplet rozdělovač DN 1" CRM -12x 3/4" BIANCHI s mícháním čerpadlo ASKOLL ES 25/60 skříň SP5 | 12 okruhy | 1ks |  |  |  | 23886 | 23886 | 82191 | 23886
19 | 80050 |  | Rozdělovač nikl prostý ITAPO DN 3/4" 455 -2x 1/2" vývody eurokonus topení sanita | 2 okruhy | 12ks |  |  |  | 145.3 | 145.3 | 80050 | 145.3
19 | 80051 |  | Rozdělovač nikl prostý ITAPO DN 3/4" 455 -3x 1/2" vývody eurokonus topení sanita | 3 okruhy | 8ks |  |  |  | 206.7 | 206.7 | 80051 | 206.7
19 | 80060 |  | Rozdělovač nikl uzavírací ventil ITAPO DN 3/4" 465 -2x 1/2" vývody eurokonus topení sanita | 2 okruhy | 4ks |  |  |  | 312.7 | 312.7 | 80060 | 312.7
19 | 80061 |  | Rozdělovač nikl uzavírací ventil ITAPO DN 3/4" 465 -3x 1/2" vývody eurokonus topení sanita | 3 okruhy | 4ks |  |  |  | 458 | 458 | 80061 | 458
19 | 80085 |  | Trojcestný kus nikl ITAP 491 DN1/2"x3/4"x3/8" pro rozdělovače ITAPO |  | 14ks |  |  |  | 76.8 | 76.8 | 80085 | 76.8
19 | 80087 |  | Automatický odvzdušňovací ventil ITAP 363 DN 3/8" poniklovaný | DN 3/8" | 10ks |  |  |  | 125.1 | 125.1 | 80087 | 125.1
19 | 80096 |  | Automatický odvzdušňovací ventil ITAP 363 DN 1/2" poniklovaný | DN 1/2" | 10ks |  |  |  | 127.2 | 127.2 | 80096 | 127.2
19 | 80088 |  | Zpětná klapka ITAP 365 DN 3/8" poniklovaná pro automatický odvzdušňovací ventil 363 | DN 3/8" | 50ks |  |  |  | 22.9 | 22.9 | 80088 | 22.9
19 | 80097 |  | Zpětná klapka ITAP 365 DN 1/2" poniklovaná pro automatický odvzdušňovací ventil 363 | DN 1/2" | 50ks |  |  |  | 32.1 | 32.1 | 80097 | 32.1
19 | 80086 |  | Zátka ITAP 496 DN3/4" poniklovaná | DN 3/4" | 26ks |  |  |  | 36.7 | 36.7 | 80086 | 36.7
19 | 04151 |  | Vypouštěcí napouštěcí kohout celomosazný ITAP 139 DN1/2" ovládání zátkou 110°C PN12 | DN 1/2" | 200/20ks |  |  |  | 161.2 | 161.2 | 04151 | 161.2
19 | 80091 |  | Kulový kohout rohový se šroubením ITAP 298 DN3/4" rozdělovač podlahové | DN 3/4" | 6ks |  |  |  | 138.9 | 138.9 | 80091 | 138.9
20 | 82022 |  | Úsporné oběhové čerpadlo ASKOLL ES2 25-60/180 záruka 5 let EEI<0,20 frekvenční měnič vytápění | G 6/4" | 1ks |  |  |  | 4278 | 4278 | 82022 | 4278
20 | 82021 |  | Úsporné oběhové čerpadlo ASKOLL ES2 25-60/130 záruka 5 let EEI<0,27 frekvenční měnič vytápění | G 6/4" | 1ks |  |  |  | 4278 | 4278 | 82021 | 4278
20 | 82020 |  | Úsporné oběhové čerpadlo ASKOLL ES2 15-60/130 záruka 5 let EEI<0,27 frekvenční měnič vytápění | G 1" | 1ks |  |  |  | 4278 | 4278 | 82020 | 4278
20 | 82023 |  | Úsporné oběhové čerpadlo ASKOLL ES2 32-60/180 záruka 5 let EEI<0,27 frekvenční měnič vytápění | G 2" | 1ks |  |  |  | 4278 | 4278 | 82023 | 4278
20 | 82026 |  | Úsporné oběhové čerpadlo ASKOLL ES2 25-70/180 záruka 5 let EEI<0,20 frekvenční měnič vytápění | G 6/4" | 1ks |  |  |  | 6294 | 6294 | 82026 | 6294
20 | 82027 |  | Úsporné oběhové čerpadlo ASKOLL ES2 32-70/180 záruka 5 let EEI<0,27 frekvenční měnič vytápění | G 2" | 1ks |  |  |  | 6521 | 6521 | 82027 | 6521
20 | 82028 |  | Úsporné oběhové čerpadlo ASKOLL ES2 25-70/130 záruka 5 let EEI<0,27 frekvenční měnič vytápění | G 6/4" | 1ks |  |  |  | 6294 | 6294 | 82028 | 6294
20 | 82035 |  | Úsporné oběhové čerpadlo ASKOLL ES2S 15-60/130 záruka 5 let EEI<0,27 frekvenční měnič solar | G 1" | 1ks |  |  |  | 5470 | 5470 | 82035 | 5470
20 | 82036 |  | Úsporné oběhové čerpadlo ASKOLL ES2 25-60/130 záruka 5 let EEI<0,27 frekvenční měnič solar | G 6/4" | 1ks |  |  |  | 5564 | 5564 | 82036 | 5564
20 | 82037 |  | Úsporné oběhové čerpadlo ASKOLL ES2S 25-60/180 záruka 5 let EEI<0,27 frekvenční měnič solar | G 6/4" | 1ks |  |  |  | 5681 | 5681 | 82037 | 5681
20 | 82030 |  | Úsporné cirkulační čerpadlo ASKOLL ES2P C 10-40/130 záruka 5 let EEI<0,27 frekvenční měnič TUV | G 3/4" | 1ks |  |  |  | 5342 | 5342 | 82030 | 5342
20 | 82031 |  | Úsporné cirkulační čerpadlo ASKOLL ES2P C 15-40/130 záruka 5 let EEI<0,27 frekvenční měnič TUV | G1" | 1ks |  |  |  | 5342 | 5342 | 82031 | 5342
| 81960 |  | Čerpadlo TacoFlow2 15-70/130 úsporné oběhové | G1" | 1ks |  |  |  | 6294 | 6294 | 81960 | 6294
| 81961 |  | Čerpadlo TacoFlow2 25-60/130 úsporné oběhové | G6/4" | 1ks |  |  |  | 4278 | 4278 | 81961 | 4278
| 81963 |  | Čerpadlo TacoFlow2 25-60/180 úsporné oběhové | G6/4" | 1ks |  |  |  | 4278 | 4278 | 81963 | 4278
| 81964 |  | Čerpadlo TacoFlow2 25-70/180 úsporné oběhové | G6/4" | 1ks |  |  |  | 6294 | 6294 | 81964 | 6294
| 81965 |  | Čerpadlo TacoFlow2 32-60/180 úsporné oběhové | G2" | 1ks |  |  |  | 4278 | 4278 | 81965 | 4278
| 81967 |  | Čerpadlo TacoFlow2 SOLAR 15-60/130 úsporné oběhové | G1" | 1ks |  |  |  | 5470 | 5470 | 81967 | 5470
| 81959 |  | Čerpadlo TacoFlow2 15-60/130 úsporné oběhové | G1" | 1ks |  |  |  | 4278 | 4278 | 81959 | 4278
| 81982 |  | Čerpadlo TacoFlow2 PURE C 10-40/130 cirkulační pro TUV | G3/4" | 1ks |  |  |  | 5342 | 5342 | 81982 | 5342
| 81983 |  | Čerpadlo TacoFlow2 PURE C 15-40/130 cirkulační pro TUV | G1" | 1ks |  |  |  | 5342 | 5342 | 81983 | 5342
| 81986 |  | Čerpadlo TacoFlow2 ADAPT eLINK 25-60/130 aplikace | G6/4" | 1ks |  |  |  | 6337 | 6337 | 81986 | 6337
| 81987 |  | Čerpadlo TacoFlow2 ADAPT eLINK 25-60/180 aplikace | G6/4" | 1ks |  |  |  | 6337 | 6337 | 81987 | 6337
| 81988 |  | Čerpadlo TacoFlow2 ADAPT eLINK 32-60/180 aplikace | G2" | 1ks |  |  |  | 6434 | 6434 | 81988 | 6434
21 | 80430 |  | Skříň podomítková plechová bílá SP1 šířka 355mm výška 575-665mm hloubka 110-175mm |  | 1ks |  |  |  | 1782 | 1782 | 80430 | 1782
21 | 80431 |  | Skříň podomítková plechová bílá SP2 šířka 435mm výška 575-665mm hloubka 110-175mm |  | 1ks |  |  |  | 1872 | 1872 | 80431 | 1872
21 | 80432 |  | Skříň podomítková plechová bílá SP3 šířka 565mm výška 575-665mm hloubka 110-175mm |  | 1ks |  |  |  | 2038 | 2038 | 80432 | 2038
21 | 80435 |  | Skříň podomítková plechová bílá SP6 šířka 715mm výška 575-665mm hloubka 110-175mm |  | 1ks |  |  |  | 2319 | 2319 | 80435 | 2319
21 | 80433 |  | Skříň podomítková plechová bílá SP4 šířka 795mm výška 575-665mm hloubka 110-175mm |  | 1ks |  |  |  | 2597 | 2597 | 80433 | 2597
21 | 80434 |  | Skříň podomítková plechová bílá SP5 šířka 965mm výška 575-665mm hloubka 110-175mm |  | 1ks |  |  |  | 2685 | 2685 | 80434 | 2685
21 | 80439 |  | Skříň nástěnná plechová bílá SN0 šířka 350mm výška 580mm hloubka 110mm |  | 1ks |  |  |  | 1583 | 1583 | 80439 | 1583
21 | 80440 |  | Skříň nástěnná plechová bílá SN1 šířka 485mm výška 580mm hloubka 110mm |  | 1ks |  |  |  | 1775 | 1775 | 80440 | 1775
21 | 80441 |  | Skříň nástěnná plechová bílá SN2 šířka 615mm výška 580mm hloubka 110mm |  | 1ks |  |  |  | 1911 | 1911 | 80441 | 1911
21 | 80442 |  | Skříň nástěnná plechová bílá SN3 šířka 760mm výška 580mm hloubka 110mm |  | 1ks |  |  |  | 2093 | 2093 | 80442 | 2093
21 | 80443 |  | Skříň nástěnná plechová bílá SN4 šířka 845mm výška 580mm hloubka 110mm |  | 1ks |  |  |  | 2276 | 2276 | 80443 | 2276
21 | 80450 |  | Skříň nástěnná plechová bílá SN5 šířka 615mm výška 580mm hloubka 135mm |  | 1ks |  |  |  | 2290 | 2290 | 80450 | 2290
21 | 80451 |  | Skříň nástěnná plechová bílá SN6 šířka 760mm výška 580mm hloubka 135mm |  | 1ks |  |  |  | 2493 | 2493 | 80451 | 2493
21 | 80452 |  | Skříň nástěnná plechová bílá SN7 šířka 845mm výška 580mm hloubka 135mm |  | 1ks |  |  |  | 2673 | 2673 | 80452 | 2673
21 | 80453 |  | Skříň nástěnná plechová bílá SN8 šířka 1015mm výška 580mm hloubka 135mm |  | 1ks |  |  |  | 2847 | 2847 | 80453 | 2847
21 | 80460 |  | Dvířka nástěnná plechová bílá DN1 šířka 380 výška 550mm |  | 1ks |  |  |  | 919 | 919 | 80460 | 919
21 | 80461 |  | Dvířka nástěnná plechová bílá DN2 šířka 480 výška 550mm |  | 1ks |  |  |  | 1008 | 1008 | 80461 | 1008
21 | 80462 |  | Dvířka nástěnná plechová bílá DN3 šířka 610 výška 550mm |  | 1ks |  |  |  | 1115 | 1115 | 80462 | 1115
21 | 80463 |  | Dvířka nástěnná plechová bílá DN4 šířka 760 výška 550mm |  | 1ks |  |  |  | 1260 | 1260 | 80463 | 1260
21 | 80464 |  | Dvířka nástěnná plechová bílá DN5 šířka 840 výška 550mm |  | 1ks |  |  |  | 1375 | 1375 | 80464 | 1375
21 | 80465 |  | Dvířka nástěnná plechová bílá DN6 šířka 1010 výška 550mm |  | 1ks |  |  |  | 1647 | 1647 | 80465 | 1647
21 | 80065 |  | Skříň podomítková plastová bílá SPP1 šířka 350mm výška 350mm hloubka 90mm |  | 1ks |  |  |  | 663 | 663 | 80065 | 663
21 | 80066 |  | Skříň podomítková plastová bílá SPP2 šířka 500mm výška 350mm hloubka 90mm |  | 1ks |  |  |  | 849 | 849 | 80066 | 849
21 | 80067 |  | Skříň podomítková plastová bílá SPP3 šířka 650mm výška 350mm hloubka 90mm |  | 1ks |  |  |  | 1090 | 1090 | 80067 | 1090
21 | 80068 |  | Skříň podomítková plastová bílá SPP4 šířka 800mm výška 400mm hloubka 90mm |  | 1ks |  |  |  | 1311 | 1311 | 80068 | 1311
21 | 80069 |  | Držák rozdělovače plastový 499 do SPP1-4 s příslušenstvím sada 2ks |  | 1sad |  |  |  | 129.4 | 129.4 | 80069 | 129.4
22 | 82132 |  | Elektrická hlavice M30x1,5 BIANCHI 350/230V bez proudu zavřeno NC dvoužilová on/off klik | M30x1,5 | 1ks |  |  |  | 652 | 652 | 82132 | 652
22 | 82134 |  | Elektrická hlavice M30x1,5 BIANCHI 350/24V bez proudu zavřeno NC dvoužilová on/off klik | M30x1,5 | 1ks |  |  |  | 652 | 652 | 82134 | 652
22 | 82133 |  | Elektrická hlavice mikročip M30x1,5 BIANCHI 351/220V bez proudu zavřeno NC čtyřžilová | M30x1,5 | 1ks |  |  |  | 759 | 759 | 82133 | 759
22 | 80682 |  | Elektrická hlavice M28x1,5 ICMA 983/220V bez proudu zavřeno NC dvoužilová on/off | M28x1,5 | 1ks |  |  |  | 808 | 808 | 80682 | 808
22 | 80684 |  | Elektrická hlavice M30x1,5 ICMA 980/220V bez proudu zavřeno NC dvoužilová on/off | M30x1,5 | 1ks |  |  |  | 808 | 808 | 80684 | 808
22 | 80700 |  | Elektrická hlavice M30x1,5 ICMA 980/24V bez proudu zavřeno NC dvoužilová on/off | M30x1,5 | 1ks |  |  |  | 808 | 808 | 80700 | 808
22 | 80683 |  | Elektrická hlavice M28x1,5 ICMA 983/220V bez proudu otevřeno NO dvoužilová on/off | M28x1,5 | 1ks |  |  |  | 808 | 808 | 80683 | 808
22 | 80699 |  | Elektrická hlavice M28x1,5 ICMA 983/24V bez proudu otevřeno NC dvoužilová on/off | M28x1,5 | 1ks |  |  |  | 808 | 808 | 80699 | 808
22 | 80685 |  | Elektrická hlavice M30x1,5 ICMA 980/220V bez proudu otevřeno NO dvoužilová on/off | M30x1,5 | 1ks |  |  |  | 808 | 808 | 80685 | 808
22 | 80697 |  | Elektrická hlavice mikročip M28x1,5 ICMA 982/24V bez proudu zavřeno NC čtyřžilová | M28x1,5 | 1ks |  |  |  | 814 | 814 | 80697 | 814
22 | 80698 |  | Elektrická hlavice mikročip M30x1,5 ICMA 979/24V bez proudu zavřeno NC čtyřžilová | M30x1,5 | 1ks |  |  |  | 814 | 814 | 80698 | 814
22 | 80680 |  | Elektrická hlavice mikročip M28x1,5 ICMA 982/220V bez proudu zavřeno NC čtyřžilová | M28x1,5 | 1ks |  |  |  | 814 | 814 | 80680 | 814
22 | 80681 |  | Elektrická hlavice mikročip M30x1,5 ICMA 979/220V bez proudu zavřeno NC čtyřžilová | M30x1,5 | 1ks |  |  |  | 814 | 814 | 80681 | 814
23 | 80717 |  | Drátový operátor P308 220V 6 kanálů ovládání termostatů a elektrických hlavic |  | 1ks |  |  |  | 1469 | 1469 | 80717 | 1469
23 | 80718 |  | Drátový operátor P308 24V 6 kanálů ovládání termostatů a elektrických hlavic |  | 1ks |  |  |  | 1469 | 1469 | 80718 | 1469
23 | 80711 |  | Bezdrátový pokojový termostat P302 |  | 1ks |  |  |  | 4179 | 4179 | 80711 | 4179
23 | 80638 |  | Bezdrátový pokojový termostat P402 |  | 1ks |  |  |  | 4470 | 4470 | 80638 | 4470
23 | 80709 |  | Bezdrátový pokojový termostat P403 |  | 1ks |  |  |  | 2007 | 2007 | 80709 | 2007
23 | 80713 |  | Bezdrátový přijímač P304 |  | 1ks |  |  |  | 2188 | 2188 | 80713 | 2188
23 | 80635 |  | Bezdrátový přijímač P404 |  | 1ks |  |  |  | 2342 | 2342 | 80635 | 2342
23 | 80708 |  | Operátor + přijímač P405 |  | 1ks |  |  |  | 3199 | 3199 | 80708 | 3199
23 | 80716 |  | Bezdrátový operátor P307 6 kanálů, 220V/24V |  | 1ks |  |  |  | 4688 | 4688 | 80716 | 4688
23 | 80636 |  | Bezdrátový operátor P406 2 kanály, 230 V |  | 1ks |  |  |  | 3300 | 3300 | 80636 | 3300
23 | 80637 |  | Bezdrátový operátor P407 8 kanálů 230V/24V |  | 1ks |  |  |  | 5018 | 5018 | 80637 | 5018
23 | 80720 |  | Ekvitermní regulátor MTR01 příložné a venkovní čidlo řídí jednu požadovanou teplotu |  | 1ks |  |  |  | 8798 | 8798 | 80720 | 8798
23 | 80724 |  | Ekvitermní regulátor MTR21 dvě příložné a venkovní čidlo řídí dvě požadované teploty |  | 1ks |  |  |  | 10315 | 10315 | 80724 | 10315
25 | 83007 |  | Izolace 15/6 syntetický kaučuk ISOPIPE TC -40°C až +105°C délka 2m černá λ=0,040 W/mK při 40°C | 15mm | 230m |  |  |  | 14.7 | 14.7 | 83007 | 14.7
25 | 83009 |  | Izolace 18/6 syntetický kaučuk ISOPIPE TC -40°C až +105°C délka 2m černá λ=0,040 W/mK při 40°C | 18mm | 190m |  |  |  | 15.9 | 15.9 | 83009 | 15.9
25 | 83012 |  | Izolace 22/6 syntetický kaučuk ISOPIPE TC -40°C až +105°C délka 2m černá λ=0,040 W/mK při 40°C | 22mm | 160m |  |  |  | 20.5 | 20.5 | 83012 | 20.5
25 | 83014 |  | Izolace 28/6 syntetický kaučuk ISOPIPE TC -40°C až +105°C délka 2m černá λ=0,040 W/mK při 40°C | 28mm | 120m |  |  |  | 25.3 | 25.3 | 83014 | 25.3
25 | 83017 |  | Izolace 35/6 syntetický kaučuk ISOPIPE TC -40°C až +105°C délka 2m černá λ=0,040 W/mK při 40°C | 35mm | 108m |  |  |  | 29.7 | 29.7 | 83017 | 29.7
25 | 83023 |  | Izolace 12/9 syntetický kaučuk ISOPIPE TC -40°C až +105°C délka 2m černá λ=0,040 W/mK při 40°C | 12mm | 200m |  |  |  | 22.6 | 22.6 | 83023 | 22.6
25 | 83026 |  | Izolace 15/9 syntetický kaučuk ISOPIPE TC -40°C až +105°C délka 2m černá λ=0,040 W/mK při 40°C | 15mm | 152m |  |  |  | 23.4 | 23.4 | 83026 | 23.4
25 | 83028 |  | Izolace 18/9 syntetický kaučuk ISOPIPE TC -40°C až +105°C délka 2m černá λ=0,040 W/mK při 40°C | 18mm | 142m |  |  |  | 26.2 | 26.2 | 83028 | 26.2
25 | 83031 |  | Izolace 22/9 syntetický kaučuk ISOPIPE TC -40°C až +105°C délka 2m černá λ=0,040 W/mK při 40°C | 22mm | 116m |  |  |  | 27 | 27 | 83031 | 27
25 | 83033 |  | Izolace 28/9 syntetický kaučuk ISOPIPE TC -40°C až +105°C délka 2m černá λ=0,040 W/mK při 40°C | 28mm | 86m |  |  |  | 36.7 | 36.7 | 83033 | 36.7
25 | 83036 |  | Izolace 35/9 syntetický kaučuk ISOPIPE TC -40°C až +105°C délka 2m černá λ=0,040 W/mK při 40°C | 35mm | 98m |  |  |  | 40.1 | 40.1 | 83036 | 40.1
25 | 83038 |  | Izolace 42/9 syntetický kaučuk ISOPIPE TC -40°C až +105°C délka 2m černá λ=0,040 W/mK při 40°C | 42mm | 78m |  |  |  | 44.9 | 44.9 | 83038 | 44.9
25 | 83062 |  | Izolace 18/13 syntetický kaučuk ISOPIPE TC -40°C až +105°C délka 2m černá λ=0,040 W/mK při 40°C | 18mm | 66m |  |  |  | 45 | 45 | 83062 | 45
25 | 83065 |  | Izolace 22/13 syntetický kaučuk ISOPIPE TC -40°C až +105°C délka 2m černá λ=0,040 W/mK při 40°C | 22mm | 52m |  |  |  | 49.4 | 49.4 | 83065 | 49.4
25 | 83067 |  | Izolace 28/13 syntetický kaučuk ISOPIPE TC -40°C až +105°C délka 2m černá λ=0,040 W/mK při 40°C | 28mm | 60m |  |  |  | 62.5 | 62.5 | 83067 | 62.5
25 | 83070 |  | Izolace 35/13 syntetický kaučuk ISOPIPE TC -40°C až +105°C délka 2m černá λ=0,040 W/mK při 40°C | 35mm | 44m |  |  |  | 71.2 | 71.2 | 83070 | 71.2
25 | 83095 |  | Lepící páska syntetický kaučuk ISOPIPE TC černá tl 3mm šířka 50mm délka 10m samolepící |  | 1ks |  |  |  | 330 | 330 | 83095 | 330
25 | 83099 |  | Lepidlo černé ISOGLUE pro izolaci syntetický kaučuk 250ml | 250ml | 1ks |  |  |  | 267.3 | 267.3 | 83099 | 267.3
26 | 81701 |  | Termostatická hlavice kapalinová BIANCHI 400A převlečná matice M30x1,5 radiátor |  | 1ks |  |  |  | 412.4 | 412.4 | 81701 | 412.4
26 | 81700 |  | Termostatická hlavice kapalinová BIANCHI 400 převlečná matice M30x1,5 radiátor |  | 1ks |  |  |  | 401.8 | 401.8 | 81700 | 401.8
26 | 81764 |  | Plnoprůtočný radiátorový ventil rohový BIANCHI 401 samotížná cirkulace 1/2" | 1/2" | 10ks |  |  |  | 186.6 | 186.6 | 81764 | 186.6
26 | 81765 |  | Plnoprůtočný radiátorový ventil rohový BIANCHI 401 samotížná cirkulace 1/2" O-kroužek | 1/2" | 10ks |  |  |  | 205.7 | 205.7 | 81765 | 205.7
26 | 81766 |  | Plnoprůtočný radiátorový ventil rohový BIANCHI 401 samotížná cirkulace 3/4" | 3/4" | 8ks |  |  |  | 238.5 | 238.5 | 81766 | 238.5
26 | 81767 |  | Plnoprůtočný radiátorový ventil rohový BIANCHI 401 samotížná cirkulace 3/4" O-kroužek | 3/4" | 8ks |  |  |  | 262.9 | 262.9 | 81767 | 262.9
26 | 81768 |  | Plnoprůtočný radiátorový ventil přímý BIANCHI 403 samotížná cirkulace 1/2" | 1/2" | 10ks |  |  |  | 206.7 | 206.7 | 81768 | 206.7
26 | 81769 |  | Plnoprůtočný radiátorový ventil přímý BIANCHI 403 samotížná cirkulace 1/2" O-kroužek | 1/2" | 10ks |  |  |  | 226.9 | 226.9 | 81769 | 226.9
26 | 81770 |  | Plnoprůtočný radiátorový přímý rohový BIANCHI 403 samotížná cirkulace 3/4" | 3/4" | 8ks |  |  |  | 259.7 | 259.7 | 81770 | 259.7
26 | 81771 |  | Plnoprůtočný radiátorový ventil přímý BIANCHI 403 samotížná cirkulace 3/4" O-kroužek | 3/4" | 8ks |  |  |  | 285.2 | 285.2 | 81771 | 285.2
26 | 81708 |  | Termostatický radiátorový ventil rohový BIANCHI 401T pro termohlavici 400 3/8" | 3/8" | 10ks |  |  |  | 205.7 | 205.7 | 81708 | 205.7
26 | 81709 |  | Termostatický radiátorový ventil rohový BIANCHI 401T pro termohlavici 400 3/8" O-kroužek | 3/8" | 10ks |  |  |  | 223.7 | 223.7 | 81709 | 223.7
26 | 81710 |  | Termostatický radiátorový ventil rohový BIANCHI 401T pro termohlavici 400 1/2" | 1/2" | 10ks |  |  |  | 215.2 | 215.2 | 81710 | 215.2
26 | 81711 |  | Termostatický radiátorový ventil rohový BIANCHI 401T pro termohlavici 400 1/2" O-kroužek | 1/2" | 10ks |  |  |  | 234.3 | 234.3 | 81711 | 234.3
26 | 81712 |  | Termostatický radiátorový ventil rohový BIANCHI 401T pro termohlavici 400 3/4" | 3/4" | 5ks |  |  |  | 320.2 | 320.2 | 81712 | 320.2
26 | 81713 |  | Termostatický radiátorový ventil rohový BIANCHI 401T pro termohlavici 400 3/4" O-kroužek | 3/4" | 5ks |  |  |  | 344.5 | 344.5 | 81713 | 344.5
26 | 81714 |  | Termostatický radiátorový ventil přímý BIANCHI 403T pro termohlavici 400 3/8" | 3/8" | 10ks |  |  |  | 216.3 | 216.3 | 81714 | 216.3
26 | 81715 |  | Termostatický radiátorový ventil přímý BIANCHI 403T pro termohlavici 400 3/8" O-kroužek | 3/8" | 10ks |  |  |  | 233.2 | 233.2 | 81715 | 233.2
26 | 81716 |  | Termostatický radiátorový ventil přímý BIANCHI 403T pro termohlavici 400 1/2" | 1/2" | 10ks |  |  |  | 239.6 | 239.6 | 81716 | 239.6
26 | 81717 |  | Termostatický radiátorový ventil přímý BIANCHI 403T pro termohlavici 400 1/2" O-kroužek | 1/2" | 10ks |  |  |  | 260.8 | 260.8 | 81717 | 260.8
26 | 81718 |  | Termostatický radiátorový ventil přímý BIANCHI 403T pro termohlavici 400 3/4" | 3/4" | 5ks |  |  |  | 344.5 | 344.5 | 81718 | 344.5
26 | 81719 |  | Termostatický radiátorový ventil přímý BIANCHI 403T pro termohlavici 400 3/4" O-kroužek | 3/4" | 5ks |  |  |  | 370 | 370 | 81719 | 370
26 | 81740 |  | Uzavíratelné radiátorové šroubení rohové 3/8", 408 B | 3/8" | 10ks |  |  |  | 120.9 | 120.9 | 81740 | 120.9
26 | 81741 |  | Uzavíratelné radiátorové šroubení rohové 3/8", 408 B O-kroužek | 3/8" | 10ks |  |  |  | 138.9 | 138.9 | 81741 | 138.9
26 | 81742 |  | Uzavíratelné radiátorové šroubení rohové 1/2", 408 B | 1/2" | 10ks |  |  |  | 130.4 | 130.4 | 81742 | 130.4
26 | 81743 |  | Uzavíratelné radiátorové šroubení rohové 1/2"", 408 B O-kroužek | 1/2" | 10ks |  |  |  | 149.5 | 149.5 | 81743 | 149.5
26 | 81745 |  | Uzavíratelné radiátorové šroubení přímé 3/8", 408 DB | 3/8" | 10ks |  |  |  | 132.5 | 132.5 | 81745 | 132.5
26 | 81746 |  | Uzavíratelné radiátorové šroubení přímé 3/8", 408 DB O-kroužek | 3/8" | 10ks |  |  |  | 151.6 | 151.6 | 81746 | 151.6
26 | 81747 |  | Uzavíratelné radiátorové šroubení přímé 1/2", 408 DB | 1/2" | 10ks |  |  |  | 143.1 | 143.1 | 81747 | 143.1
26 | 81748 |  | Uzavíratelné radiátorové šroubení přímé 1/2", 408 DB O-kroužek | 1/2" | 10ks |  |  |  | 163.3 | 163.3 | 81748 | 163.3
26 | 81722 |  | Termostatický radiátorový ventil rohový BIANCHI 409T vnější závit eurokonus 1/2" | 1/2" | 10ks |  |  |  | 215.2 | 215.2 | 81722 | 215.2
26 | 81723 |  | Termostatický radiátorový ventil rohový BIANCHI 409T vnější závit eurokonus 1/2" O-kroužek | 1/2" | 10ks |  |  |  | 234.3 | 234.3 | 81723 | 234.3
26 | 81732 |  | Termostatický radiátorový ventil přímý BIANCHI 411T vnější závit eurokonus 1/2" | 1/2" | 10ks |  |  |  | 255.5 | 255.5 | 81732 | 255.5
26 | 81733 |  | Termostatický radiátorový ventil přímý BIANCHI 411T vnější závit eurokonus 1/2" O-kroužek | 1/2" | 10ks |  |  |  | 274.6 | 274.6 | 81733 | 274.6
27 | 81752 |  | Uzavíratelné radiátorové šroubení rohové 1/2" 414 B | 1/2" | 10ks |  |  |  | 124.1 | 124.1 | 81752 | 124.1
27 | 81753 |  | Uzavíratelné radiátorové šroubení rohové 1/2" 414 B O-ring | 1/2" | 10ks |  |  |  | 143.1 | 143.1 | 81753 | 143.1
27 | 81757 |  | Uzavíratelné radiátorové šroubení rohové 1/2" 414 DB | 1/2" | 10ks |  |  |  | 140 | 140 | 81757 | 140
27 | 81758 |  | Uzavíratelné radiátorové šroubení rohové 1/2" 414 DB O-ring | 1/2" | 10ks |  |  |  | 160.1 | 160.1 | 81758 | 160.1
27 | 81780 |  | Radiátorové šroubení rohové O-kroužek BIANCHI mosaz 415B DN 3/8" tesnění O-ring | 3/8" | 30ks |  |  |  | 79 | 79 | 81780 | 79
27 | 81781 |  | Radiátorové šroubení rohové O-kroužek BIANCHI mosaz 415B DN 1/2" tesnění O-ring | 1/2" | 20ks |  |  |  | 90.5 | 90.5 | 81781 | 90.5
27 | 81782 |  | Radiátorové šroubení rohové O-kroužek BIANCHI mosaz 415B DN 3/4" tesnění O-ring | 3/4" | 10ks |  |  |  | 140 | 140 | 81782 | 140
27 | 81783 |  | Radiátorové šroubení rohové O-kroužek BIANCHI mosaz 415B DN 1" tesnění O-ring | 1" | 5ks |  |  |  | 239.6 | 239.6 | 81783 | 239.6
27 | 81784 |  | Radiátorové šroubení rohové O-kroužek BIANCHI mosaz 415B DN 5/4" tesnění O-ring | 5/4" | 4ks |  |  |  | 380.6 | 380.6 | 81784 | 380.6
27 | 81785 |  | Radiátorové šroubení rohové O-kroužek BIANCHI mosaz 415B DN 6/4" tesnění O-ring | 6/4" | 2ks |  |  |  | 656 | 656 | 81785 | 656
27 | 81786 |  | Radiátorové šroubení rohové O-kroužek BIANCHI mosaz 415B DN 2" tesnění O-ring | 2" | 1ks |  |  |  | 1174 | 1174 | 81786 | 1174
27 | 81787 |  | Radiátorové šroubení přímé O-kroužek BIANCHI mosaz 416B DN 3/8" tesnění O-ring | 3/8" | 50ks |  |  |  | 65.3 | 65.3 | 81787 | 65.3
27 | 81788 |  | Radiátorové šroubení přímé O-kroužek BIANCHI mosaz 416B DN 1/2" tesnění O-ring | 1/2" | 30ks |  |  |  | 69.9 | 69.9 | 81788 | 69.9
27 | 81789 |  | Radiátorové šroubení přímé O-kroužek BIANCHI mosaz 416B DN 3/4" tesnění O-ring | 3/4" | 15ks |  |  |  | 110 | 110 | 81789 | 110
27 | 81790 |  | Radiátorové šroubení přímé O-kroužek BIANCHI mosaz 416B DN 1" tesnění O-ring | 1" | 10ks |  |  |  | 186.6 | 186.6 | 81790 | 186.6
27 | 81791 |  | Radiátorové šroubení přímé O-kroužek BIANCHI mosaz 416B DN 5/4" tesnění O-ring | 5/4" | 6ks |  |  |  | 272.5 | 272.5 | 81791 | 272.5
27 | 81792 |  | Radiátorové šroubení přímé O-kroužek BIANCHI mosaz 416B DN 6/4" tesnění O-ring | 6/4" | 4ks |  |  |  | 486.6 | 486.6 | 81792 | 486.6
27 | 81793 |  | Radiátorové šroubení přímé O-kroužek BIANCHI mosaz 416B DN 2" tesnění O-ring | 2" | 1ks |  |  |  | 860 | 860 | 81793 | 860
27 | 81810 |  | Automatický odvzdušňovací ventil BIANCHI 419 DN 3/8" mosaz | 3/8" | 24ks |  |  |  | 132.5 | 132.5 | 81810 | 132.5
27 | 81811 |  | Automatický odvzdušňovací ventil BIANCHI 419 DN 1/2" mosaz | 1/2" | 24ks |  |  |  | 134.7 | 134.7 | 81811 | 134.7
27 | 81814 |  | Zpětná klapka BIANCHI 420 DN 3/8"x3/8" mosaz pro automatický odvzdušňovací ventil | 3/8" | 50ks |  |  |  | 34.4 | 34.4 | 81814 | 34.4
27 | 81815 |  | Zpětná klapka BIANCHI 420 DN 1/2"x1/2" mosaz pro automatický odvzdušňovací ventil | 1/2" | 50ks |  |  |  | 56.1 | 56.1 | 81815 | 56.1
27 | 81852 |  | Uzavíratelné šroubení k čerpadlu BIANCHI 821 DN1"x6/4" mosaz imbus | 1"x6/4" | 1ks |  |  |  | 220.5 | 220.5 | 81852 | 220.5
27 | 81830 |  | Pojistný ventil mosaz vnitřní_vnitřní BIANCHI 447B 1/2" přetlak 1,8bar | 1/2" | 10ks |  |  |  | 153.7 | 153.7 | 81830 | 153.7
27 | 81831 |  | Pojistný ventil mosaz vnitřní_vnitřní BIANCHI 447B 1/2" přetlak 2,5bar | 1/2" | 10ks |  |  |  | 153.7 | 153.7 | 81831 | 153.7
27 | 81832 |  | Pojistný ventil mosaz vnitřní_vnitřní BIANCHI 447B 3/4" přetlak 1,8bar | 3/4" | 10ks |  |  |  | 251.3 | 251.3 | 81832 | 251.3
27 | 81833 |  | Pojistný ventil mosaz vnitřní_vnitřní BIANCHI 447B 3/4" přetlak 2,5bar | 3/4" | 10ks |  |  |  | 251.3 | 251.3 | 81833 | 251.3
27 | 81834 |  | Pojistný ventil mosaz vnitřní_vnitřní BIANCHI 447B 1" přetlak 1,8bar | 1" | 10ks |  |  |  | 601 | 601 | 81834 | 601
27 | 81835 |  | Pojistný ventil mosaz vnitřní_vnitřní BIANCHI 447B 1" přetlak 2,5bar | 1" | 10ks |  |  |  | 601 | 601 | 81835 | 601
27 | 81820 |  | Pojistný ventil mosaz vnitřní_vnější BIANCHII 447 1/2" přetlak 1,8bar | 1/2" | 10ks |  |  |  | 158 | 158 | 81820 | 158
27 | 81821 |  | Pojistný ventil mosaz vnitřní_vnější BIANCHI 447 1/2" přetlak 2,5bar | 1/2" | 10ks |  |  |  | 158 | 158 | 81821 | 158
27 | 81822 |  | Pojistný ventil mosaz vnitřní_vnější BIANCHI 447 3/4" přetlak 1,8bar | 3/4" | 10ks |  |  |  | 259.7 | 259.7 | 81822 | 259.7
27 | 81823 |  | Pojistný ventil mosaz vnitřní_vnější BIANCHI 447 3/4" přetlak 2,5bar | 3/4" | 10ks |  |  |  | 259.7 | 259.7 | 81823 | 259.7
27 | 81846 |  | Pojistný ventil mosaz vnitřní_vnitřní BIANCHI 447D 1/2" přetlak 1,8bar vývod manometr | 1/2" | 10ks |  |  |  | 178.1 | 178.1 | 81846 | 178.1
27 | 81847 |  | Pojistný ventil mosaz vnitřní_vnitřní BIANCHI 447D 1/2" přetlak 2,5bar vývod manometr | 1/2" | 10ks |  |  |  | 178.1 | 178.1 | 81847 | 178.1
27 | 81840 |  | Pojistný ventil mosaz vnitřní_vnější BIANCHI 447C 1/2" přetlak 1,8bar vývod manometr | 1/2" | 10ks |  |  |  | 184.5 | 184.5 | 81840 | 184.5
27 | 81841 |  | Pojistný ventil mosaz vnitřní_vnější BIANCHI 447C 1/2" přetlak 2,5bar vývod manometr | 1/2" | 10ks |  |  |  | 184.5 | 184.5 | 81841 | 184.5
28 | 60000 |  | Lisovací spojka mosaz COMISA DN16 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 16 | 10ks |  |  |  | 81 | 81 | 60000 | 81
28 | 60001 |  | Lisovací spojka mosaz COMISA DN18 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 18 | 10ks |  |  |  | 111 | 111 | 60001 | 111
28 | 60002 |  | Lisovací spojka mosaz COMISA DN20 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20 | 10ks |  |  |  | 101.5 | 101.5 | 60002 | 101.5
28 | 60003 |  | Lisovací spojka mosaz COMISA DN26 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 26 | 5ks |  |  |  | 139 | 139 | 60003 | 139
28 | 60004 |  | Lisovací spojka mosaz COMISA DN32 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 32 | 1ks |  |  |  | 222 | 222 | 60004 | 222
28 | 60005 |  | Lisovací spojka mosaz COMISA DN40 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 40 | 1ks |  |  |  | 505 | 505 | 60005 | 505
28 | 60010 |  | Lisovací spojka redukovaná mosaz COMISA DN18-16 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 18-16 | 10ks |  |  |  | 113 | 113 | 60010 | 113
28 | 60011 |  | Lisovací spojka redukovaná mosaz COMISA DN20-16 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-16 | 10ks |  |  |  | 110 | 110 | 60011 | 110
28 | 60012 |  | Lisovací spojka redukovaná mosaz COMISA DN20-18 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-18 | 10ks |  |  |  | 120 | 120 | 60012 | 120
28 | 60014 |  | Lisovací spojka redukovaná mosaz COMISA DN26-18 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 26-18 | 5ks |  |  |  | 162 | 162 | 60014 | 162
28 | 60015 |  | Lisovací spojka redukovaná mosaz COMISA DN26-20 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 26-20 | 5ks |  |  |  | 157 | 157 | 60015 | 157
28 | 60019 |  | Lisovací spojka redukovaná mosaz COMISA DN32-20 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 32-20 | 1ks |  |  |  | 226 | 226 | 60019 | 226
28 | 60020 |  | Lisovací spojka redukovaná mosaz COMISA DN32-26 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 32-26 | 1ks |  |  |  | 226 | 226 | 60020 | 226
28 | 60022 |  | Lisovací spojka redukovaná mosaz COMISA DN40-32 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 40-32 | 1ks |  |  |  | 434 | 434 | 60022 | 434
28 | 60030 |  | Lisovací přechod vnější mosaz COMISA DN16-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 16-1/2" | 10ks |  |  |  | 67 | 67 | 60030 | 67
28 | 60031 |  | Lisovací přechod vnější mosaz COMISA DN18-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 18-1/2" | 10ks |  |  |  | 92.9 | 92.9 | 60031 | 92.9
28 | 60032 |  | Lisovací přechod vnější mosaz COMISA DN18-3/4" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 18-3/4" | 10ks |  |  |  | 120 | 120 | 60032 | 120
28 | 60033 |  | Lisovací přechod vnější mosaz COMISA DN20-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-1/2" | 10ks |  |  |  | 76.7 | 76.7 | 60033 | 76.7
28 | 60034 |  | Lisovací přechod vnější mosaz COMISA DN20-3/4" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-3/4" | 10ks |  |  |  | 89.6 | 89.6 | 60034 | 89.6
28 | 60035 |  | Lisovací přechod vnější mosaz COMISA DN26-3/4" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 26-3/4" | 5ks |  |  |  | 187 | 187 | 60035 | 187
28 | 60036 |  | Lisovací přechod vnější mosaz COMISA DN26-1" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 26-1" | 5ks |  |  |  | 191 | 191 | 60036 | 191
28 | 60037 |  | Lisovací přechod vnější mosaz COMISA DN32-1" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 32-1" | 1ks |  |  |  | 211 | 211 | 60037 | 211
28 | 60040 |  | Lisovací přechod vnější mosaz COMISA DN40-5/4" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 40-5/4" | 1ks |  |  |  | 407 | 407 | 60040 | 407
28 | 60050 |  | Lisovací přechod vnitřní mosaz COMISA DN16-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 16-1/2" | 10ks |  |  |  | 77.8 | 77.8 | 60050 | 77.8
28 | 60051 |  | Lisovací přechod vnitřní mosaz COMISA DN18-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 18-1/2" | 10ks |  |  |  | 92.9 | 92.9 | 60051 | 92.9
28 | 60052 |  | Lisovací přechod vnitřní mosaz COMISA DN18-3/4" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 18-3/4" | 10ks |  |  |  | 114 | 114 | 60052 | 114
28 | 60053 |  | Lisovací přechod vnitřní mosaz COMISA DN20-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-1/2" | 10ks |  |  |  | 85.3 | 85.3 | 60053 | 85.3
28 | 60054 |  | Lisovací přechod vnitřní mosaz COMISA DN20-3/4" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-3/4" | 10ks |  |  |  | 114 | 114 | 60054 | 114
28 | 60055 |  | Lisovací přechod vnitřní mosaz COMISA DN26-3/4" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 26-3/4" | 5ks |  |  |  | 175 | 175 | 60055 | 175
28 | 60056 |  | Lisovací přechod vnitřní mosaz COMISA DN26-1" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 26-1" | 5ks |  |  |  | 197 | 197 | 60056 | 197
28 | 60057 |  | Lisovací přechod vnitřní mosaz COMISA DN32-1" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 32-1" | 1ks |  |  |  | 211 | 211 | 60057 | 211
28 | 60058 |  | Lisovací přechod vnitřní mosaz COMISA DN40-5/4" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 40-5/4" | 1ks |  |  |  | 572 | 572 | 60058 | 572
28 | 60080 |  | Lisovací koleno vnitřní mosaz COMISA DN16-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 16-1/2" | 10ks |  |  |  | 122 | 122 | 60080 | 122
28 | 60081 |  | Lisovací koleno vnitřní mosaz COMISA DN18-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 18-1/2" | 10ks |  |  |  | 127 | 127 | 60081 | 127
28 | 60083 |  | Lisovací koleno vnitřní mosaz COMISA DN20-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-1/2" | 10ks |  |  |  | 127 | 127 | 60083 | 127
28 | 60084 |  | Lisovací koleno vnitřní mosaz COMISA DN20-3/4" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-3/4" | 10ks |  |  |  | 175 | 175 | 60084 | 175
28 | 60085 |  | Lisovací koleno vnitřní mosaz COMISA DN26-3/4" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 26-3/4" | 5ks |  |  |  | 177 | 177 | 60085 | 177
28 | 60086 |  | Lisovací koleno vnitřní mosaz COMISA DN32-1" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 32-1" | 1ks |  |  |  | 241 | 241 | 60086 | 241
28 | 60087 |  | Lisovací koleno vnitřní mosaz COMISA DN40-5/4" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 40-5/4" | 1ks |  |  |  | 488 | 488 | 60087 | 488
28 | 60070 |  | Lisovací koleno vnější mosaz COMISA DN16-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 16-1/2" | 10ks |  |  |  | 121 | 121 | 60070 | 121
28 | 60071 |  | Lisovací koleno vnější mosaz COMISA DN18-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 18-1/2" | 10ks |  |  |  | 123 | 123 | 60071 | 123
28 | 60072 |  | Lisovací koleno vnější mosaz COMISA DN20-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-1/2" | 10ks |  |  |  | 127 | 127 | 60072 | 127
28 | 60073 |  | Lisovací koleno vnější mosaz COMISA DN20-3/4" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-3/4" | 10ks |  |  |  | 130 | 130 | 60073 | 130
28 | 60074 |  | Lisovací koleno vnější mosaz COMISA DN26-3/4" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 26-3/4" | 5ks |  |  |  | 186 | 186 | 60074 | 186
28 | 60075 |  | Lisovací koleno vnější mosaz COMISA DN32-1" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 32-1" | 1ks |  |  |  | 234 | 234 | 60075 | 234
28 | 60076 |  | Lisovací koleno vnější mosaz COMISA DN40-5/4" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 40-5/4" | 1ks |  |  |  | 488 | 488 | 60076 | 488
29 | 60060 |  | Lisovací koleno mosaz COMISA DN16 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 16 | 10ks |  |  |  | 120 | 120 | 60060 | 120
29 | 60061 |  | Lisovací koleno mosaz COMISA DN18 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 18 | 10ks |  |  |  | 139 | 139 | 60061 | 139
29 | 60062 |  | Lisovací koleno mosaz COMISA DN20 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20 | 10ks |  |  |  | 131 | 131 | 60062 | 131
29 | 60063 |  | Lisovací koleno mosaz COMISA DN26 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 26 | 5ks |  |  |  | 190 | 190 | 60063 | 190
29 | 60064 |  | Lisovací koleno mosaz COMISA DN32 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 32 | 1ks |  |  |  | 258 | 258 | 60064 | 258
29 | 60065 |  | Lisovací koleno mosaz COMISA DN40 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 40 | 1ks |  |  |  | 542 | 542 | 60065 | 542
29 | 60150 |  | Lisovací T-kus vnější mosaz COMISA DN16-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 16-1/2" | 10ks |  |  |  | 188 | 188 | 60150 | 188
29 | 60151 |  | Lisovací T-kus vnější mosaz COMISA DN18-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 18-1/2" | 10ks |  |  |  | 200 | 200 | 60151 | 200
29 | 60152 |  | Lisovací T-kus vnější mosaz COMISA DN20-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-1/2" | 10ks |  |  |  | 188 | 188 | 60152 | 188
29 | 60153 |  | Lisovací T-kus vnější mosaz COMISA DN20-3/4" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-3/4" | 10ks |  |  |  | 241 | 241 | 60153 | 241
29 | 60155 |  | Lisovací T-kus vnější mosaz COMISA DN26-3/4" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 26-3/4" | 5ks |  |  |  | 258 | 258 | 60155 | 258
29 | 60158 |  | Lisovací T-kus vnější mosaz COMISA DN32-1" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 32-1" | 1ks |  |  |  | 355 | 355 | 60158 | 355
29 | 60159 |  | Lisovací T-kus vnější mosaz COMISA DN40-5/4" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 40-5/4" | 1ks |  |  |  | 707 | 707 | 60159 | 707
29 | 60090 |  | Lisovací T-kus mosaz COMISA DN16 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 16 | 10ks |  |  |  | 146 | 146 | 60090 | 146
29 | 60091 |  | Lisovací T-kus mosaz COMISA DN18 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 18 | 10ks |  |  |  | 184 | 184 | 60091 | 184
29 | 60092 |  | Lisovací T-kus mosaz COMISA DN20 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20 | 10ks |  |  |  | 163 | 163 | 60092 | 163
29 | 60093 |  | Lisovací T-kus mosaz COMISA DN26 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 26 | 5ks |  |  |  | 243 | 243 | 60093 | 243
29 | 60094 |  | Lisovací T-kus mosaz COMISA DN32 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 32 | 1ks |  |  |  | 391 | 391 | 60094 | 391
29 | 60095 |  | Lisovací T-kus mosaz COMISA DN40 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 40 | 1ks |  |  |  | 820 | 820 | 60095 | 820
29 | 60100 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN16-20-16 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 16-20-16 | 10ks |  |  |  | 207 | 207 | 60100 | 207
29 | 60140 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN16-18-16 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 16-18-16 | 10ks |  |  |  | 211 | 211 | 60140 | 211
29 | 60101 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN18-16-18 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 18-16-18 | 10ks |  |  |  | 213 | 213 | 60101 | 213
29 | 60102 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN20-16-20 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-16-20 | 10ks |  |  |  | 213 | 213 | 60102 | 213
29 | 60103 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN20-18-20 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-18-20 | 10ks |  |  |  | 213 | 213 | 60103 | 213
29 | 60142 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN20-26-20 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-26-20 | 10ks |  |  |  | 289 | 289 | 60142 | 289
29 | 60104 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN26-16-26 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 26-16-26 | 5ks |  |  |  | 292 | 292 | 60104 | 292
29 | 60105 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN26-18-26 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 26-18-26 | 5ks |  |  |  | 292 | 292 | 60105 | 292
29 | 60106 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN26-20-26 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 26-20-26 | 5ks |  |  |  | 292 | 292 | 60106 | 292
29 | 60109 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN32-20-32 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 32-20-32 | 1ks |  |  |  | 413 | 413 | 60109 | 413
29 | 60110 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN32-26-32 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 32-26-32 | 1ks |  |  |  | 413 | 413 | 60110 | 413
29 | 60112 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN40-32-40 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 40-32-40 | 1ks |  |  |  | 743 | 743 | 60112 | 743
29 | 60120 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN18-16-16 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 18-16-16 | 10ks |  |  |  | 207 | 207 | 60120 | 207
29 | 60121 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN20-16-16 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-16-16 | 10ks |  |  |  | 195 | 195 | 60121 | 195
29 | 60122 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN20-18-18 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-18-18 | 10ks |  |  |  | 207 | 207 | 60122 | 207
29 | 60123 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN20-16-18 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-16-18 | 10ks |  |  |  | 207 | 207 | 60123 | 207
29 | 60124 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN20-20-16 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-20-16 | 10ks |  |  |  | 207 | 207 | 60124 | 207
29 | 60125 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN26-16-20 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 26-16-20 | 5ks |  |  |  | 292 | 292 | 60125 | 292
29 | 60126 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN26-20-16 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 26-20-16 | 5ks |  |  |  | 285 | 285 | 60126 | 285
29 | 60127 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN26-20-20 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 26-20-20 | 5ks |  |  |  | 292 | 292 | 60127 | 292
29 | 60129 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN26-26-20 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 26-26-20 | 5ks |  |  |  | 292 | 292 | 60129 | 292
29 | 60131 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN32-26-26 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 32-26-26 | 1ks |  |  |  | 413 | 413 | 60131 | 413
29 | 60137 |  | Lisovací T-kus redukovaný mosaz COMISA DN40-40-32 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 40-40-32 | 1ks |  |  |  | 743 | 743 | 60137 | 743
29 | 60170 |  | Lisovací T-kus vnitřní mosaz COMISA DN16-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 16-1/2" | 10ks |  |  |  | 168 | 168 | 60170 | 168
29 | 60171 |  | Lisovací T-kus vnitřní mosaz COMISA DN18-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 18-1/2" | 10ks |  |  |  | 186 | 186 | 60171 | 186
29 | 60172 |  | Lisovací T-kus vnitřní mosaz COMISA DN20-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-1/2" | 10ks |  |  |  | 178 | 178 | 60172 | 178
29 | 60173 |  | Lisovací T-kus vnitřní mosaz COMISA DN20-3/4" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-3/4" | 10ks |  |  |  | 241 | 241 | 60173 | 241
29 | 60175 |  | Lisovací T-kus vnitřní mosaz COMISA DN26-3/4" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 26-3/4" | 5ks |  |  |  | 267 | 267 | 60175 | 267
29 | 60178 |  | Lisovací T-kus vnitřní mosaz COMISA DN32-1" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 32-1" | 1ks |  |  |  | 377 | 377 | 60178 | 377
29 | 60179 |  | Lisovací T-kus vnitřní mosaz COMISA DN40-5/4" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 40-5/4" | 1ks |  |  |  | 713 | 713 | 60179 | 713
30 | 60220 |  | Lisovací T-kus radiátor mosaz COMISA DN16-Cu15 300mm press fitink 95°C 10bar čelisti TH | 16-300 | 2ks |  |  |  | 381 | 381 | 60220 | 381
30 | 60221 |  | Lisovací T-kus radiátor mosaz COMISA DN16-Cu15 1100mm press fitink 95°C 10bar čelisti TH | 16-1100 | 2ks |  |  |  | 652 | 652 | 60221 | 652
30 | 60222 |  | Lisovací T-kus radiátor mosaz COMISA DN18-Cu15 300mm press fitink 95°C 10bar čelisti TH | 18-300 | 2ks |  |  |  | 404 | 404 | 60222 | 404
30 | 60223 |  | Lisovací T-kus radiátor mosaz COMISA DN18-Cu15 1100mm press fitink 95°C 10bar čelisti TH | 18-1100 | 2ks |  |  |  | 702 | 702 | 60223 | 702
30 | 60224 |  | Lisovací T-kus radiátor mosaz COMISA DN20-Cu15 300mm press fitink 95°C 10bar čelisti TH | 20-300 | 2ks |  |  |  | 438 | 438 | 60224 | 438
30 | 60225 |  | Lisovací T-kus radiátor mosaz COMISA DN20-Cu15 1100mm press fitink 95°C 10bar čelisti TH | 20-1100 | 2ks |  |  |  | 705 | 705 | 60225 | 705
30 | 60210 |  | Lisovací oblouk radiátor mosaz COMISA DN16-Cu15 300mm press fitink 95°C 10bar TH | 16-300 | 2ks |  |  |  | 281 | 281 | 60210 | 281
30 | 60211 |  | Lisovací oblouk radiátor mosaz COMISA DN16-Cu15 1100mm press fitink 95°C 10bar TH | 16-1100 | 2ks |  |  |  | 542 | 542 | 60211 | 542
30 | 60212 |  | Lisovací oblouk radiátor mosaz COMISA DN18-Cu15 300mm press fitink 95°C 10bar TH | 18-300 | 2ks |  |  |  | 306 | 306 | 60212 | 306
30 | 60213 |  | Lisovací oblouk radiátor mosaz COMISA DN18-Cu15 1100mm press fitink 95°C 10bar TH | 18-1100 | 2ks |  |  |  | 573 | 573 | 60213 | 573
30 | 60214 |  | Lisovací oblouk radiátor mosaz COMISA DN20-Cu15 300mm press fitink 95°C 10bar TH | 20-300 | 2ks |  |  |  | 314 | 314 | 60214 | 314
30 | 60215 |  | Lisovací oblouk radiátor mosaz COMISA DN20-Cu15 1100mm press fitink 95°C 10bar TH | 20-1100 | 2ks |  |  |  | 581 | 581 | 60215 | 581
30 | 60200 |  | Lisovací záslepka mosaz COMISA DN16 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 16 | 10ks |  |  |  | 96.1 | 96.1 | 60200 | 96.1
30 | 60201 |  | Lisovací záslepka mosaz COMISA DN18 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 18 | 10ks |  |  |  | 96.1 | 96.1 | 60201 | 96.1
30 | 60202 |  | Lisovací záslepka mosaz COMISA DN20 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20 | 10ks |  |  |  | 116 | 116 | 60202 | 116
30 | 60203 |  | Lisovací záslepka mosaz COMISA DN26 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 26 | 5ks |  |  |  | 154 | 154 | 60203 | 154
30 | 60204 |  | Lisovací záslepka mosaz COMISA DN32 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 32 | 1ks |  |  |  | 180 | 180 | 60204 | 180
30 | 60205 |  | Lisovací záslepka mosaz COMISA DN40 press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 40 | 1ks |  |  |  | 328 | 328 | 60205 | 328
30 | 60190 |  | Lisovací nástěnka mosaz COMISA DN16-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 16-1/2" | 2ks |  |  |  | 143 | 143 | 60190 | 143
30 | 60192 |  | Lisovací nástěnka mosaz COMISA DN18-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 18-1/2" | 2ks |  |  |  | 153 | 153 | 60192 | 153
30 | 60193 |  | Lisovací nástěnka mosaz COMISA DN20-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-1/2" | 2ks |  |  |  | 149 | 149 | 60193 | 149
30 | 60194 |  | Lisovací nástěnka mosaz COMISA DN20-3/4" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-3/4" | 2ks |  |  |  | 197 | 197 | 60194 | 197
30 | 60198 |  | Lisovací nástěnka průchozí mosaz COMISA DN16-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 16-1/2" | 10ks |  |  |  | 230 | 230 | 60198 | 230
30 | 60199 |  | Lisovací nástěnka průchozí mosaz COMISA DN20-1/2" press fitink 95°C 10bar čelisti TH H B | 20-1/2" | 10ks |  |  |  | 237 | 237 | 60199 | 237
30 | 60195 |  | Lisovací nástěnný komplet mosaz COMISA DN16-1/2" 153mm press fitink 95°C 10bar TH | 16-1/2" | 20ks |  |  |  | 468 | 468 | 60195 | 468
30 | 60196 |  | Lisovací nástěnný komplet mosaz COMISA DN16-3/8" 120mm press fitink 95°C 10bar TH | 16-3/8" | 20ks |  |  |  | 472 | 472 | 60196 | 472
30 | 60197 |  | Lisovací nástěnný komplet mosaz COMISA DN20-3/4" 153mm press fitink 95°C 10bar TH | 20-3/4" | 20ks |  |  |  | 527 | 527 | 60197 | 527
30 | 60234 |  | Lisovací přechod PM mosaz COMISA DN16-3/4" eurokonus press fitink 95°C 10bar TH H B | 16-3/4" | 10ks |  |  |  | 153 | 153 | 60234 | 153
30 | 60235 |  | Lisovací přechod PM mosaz COMISA DN18-3/4" eurokonus press fitink 95°C 10bar TH H B | 18-3/4" | 10ks |  |  |  | 173 | 173 | 60235 | 173
30 | 60238 |  | Lisovací přechod PM mosaz COMISA DN16-1/2" ploché těsnění press fitink 95°C 10bar TH | 16-1/2" | 10ks |  |  |  | 113 | 113 | 60238 | 113
30 | 60236 |  | Lisovací přechod PM mosaz COMISA DN16-3/4" ploché těsnění press fitink 95°C 10bar TH | 16-3/4" | 10ks |  |  |  | 127 | 127 | 60236 | 127
30 | 60237 |  | Lisovací přechod PM mosaz COMISA DN18-3/4" ploché těsnění press fitink 95°C 10bar TH | 18-3/4" | 10ks |  |  |  | 133 | 133 | 60237 | 133
30 | 60230 |  | H-ventil přímý uzavíratelný nikl COMISA 3/4"x3/4" eurokonus | 3/4"x3/4" | 1ks |  |  |  | 234 | 234 | 60230 | 234
30 | 60231 |  | H-ventil rohový uzavíratelný nikl COMISA 3/4"x3/4" eurokonus | 3/4"x3/4" | 1ks |  |  |  | 254 | 254 | 60231 | 254
30 | 60232 |  | Adaptér pro H-ventil pro radiátory DN3/4"x1/2" vnitřní | 3/4"x1/2" | 2ks |  |  |  | 27 | 27 | 60232 | 27
30 | 60233 |  | Adaptér pro H-ventil pro radiátory DN3/4"x3/4" vnější | 3/4"x3/4" | 2ks |  |  |  | 22.7 | 22.7 | 60233 | 22.7
30 | 80372 |  | Kalibrátor kovový DN 14x2, 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3 pro vícevrstvé trubky |  | 1ks |  |  |  | 2070 | 2070 | 80372 | 2070
32 | 80045 |  | Nůžky universální na vícevrstvé trubky ITAP 575 DN14-26mm jednostřižné |  | 1ks |  |  |  | 3155 | 3155 | 80045 | 3155
32 | 80047 |  | Odhrotovač kovový universální ITAP 680 DN12-40 odstraňovač otřepů sražení hrany trubky |  | 1ks |  |  |  | 571 | 571 | 80047 | 571
32 | 80046 |  | Imbusový rohový klíč ITAP 570 velikost 10 a 14mm pro MULTI-FIT |  | 1ks |  |  |  | 472.8 | 472.8 | 80046 | 472.8
32 | 80611 |  | Klíč montážní 27/30mm pro multi-fit |  | 1ks |  |  |  | 686 | 686 | 80611 | 686
32 | 80040 |  | Nástěnka ITAP 548 1/2" vnější / vnitřní eurokonus 95°C 10bar pro MULTI-FIT a COM-FIT | 1/2"x1/2" | 12ks |  |  |  | 73.3 | 73.3 | 80040 | 73.3
32 | 80041 |  | Nástěnka ITAP 548 3/4" vnější / vnitřní eurokonus 95°C 10bar pro MULTI-FIT a COM-FIT | 3/4"x3/4" | 8ks |  |  |  | 99.7 | 99.7 | 80041 | 99.7
32 | 80030 |  | T-kus ITAP 530 1/2" vnější závity eurokonus 95°C 10bar pro MULTI-FIT a COM-FIT | 1/2" | 16ks |  |  |  | 52.7 | 52.7 | 80030 | 52.7
32 | 80031 |  | T-kus ITAP 530 3/4" vnější závity eurokonus 95°C 10bar pro MULTI-FIT a COM-FIT | 3/4" | 8ks |  |  |  | 85.9 | 85.9 | 80031 | 85.9
32 | 80032 |  | T-kus ITAP 535 1/2" vnější / vnitřní / vnější eurokonus 95°C 10bar pro MULTI-FIT a COM-FIT | 1/2" | 14ks |  |  |  | 61.8 | 61.8 | 80032 | 61.8
32 | 80033 |  | T-kus ITAP 535 3/4" vnější / vnitřní / vnější eurokonus 95°C 10bar pro MULTI-FIT a COM-FIT | 3/4" | 8ks |  |  |  | 91.6 | 91.6 | 80033 | 91.6
33 | 80011 |  | Universální šroubovací fitink mosaz MULTI-FIT trubky DN16x2 eurokonus 1/2" 95°C 10bar | 16x2x1/2" | 20ks |  |  |  | 60.7 | 60.7 | 80011 | 60.7
33 | 80012 |  | Universální šroubovací fitink mosaz MULTI-FIT trubky DN18x2 eurokonus 1/2" 95°C 10bar | 18x2x1/2" | 15ks |  |  |  | 64.2 | 64.2 | 80012 | 64.2
33 | 80013 |  | Universální šroubovací fitink mosaz MULTI-FIT trubky DN20x2 eurokonus 1/2" 95°C 10bar | 20x2x1/2" | 15ks |  |  |  | 69.9 | 69.9 | 80013 | 69.9
33 | 80016 |  | Universální šroubovací fitink mosaz MULTI-FIT trubky DN16x2 eurokonus 3/4" 95°C 10bar | 16x2x3/4" | 20ks |  |  |  | 75.6 | 75.6 | 80016 | 75.6
33 | 80017 |  | Universální šroubovací fitink mosaz MULTI-FIT trubky DN18x2 eurokonus 3/4" 95°C 10bar | 18x2x3/4" | 15ks |  |  |  | 81.4 | 81.4 | 80017 | 81.4
33 | 80018 |  | Universální šroubovací fitink mosaz MULTI-FIT trubky DN20x2 eurokonus 3/4" 95°C 10bar | 20x2x3/4" | 15ks |  |  |  | 80.2 | 80.2 | 80018 | 80.2
33 | 80019 |  | Universální šroubovací fitink mosaz MULTI-FIT trubky DN26x3 eurokonus 3/4" 95°C 10bar | 26x3x3/4" | 10ks |  |  |  | 100.7 | 100.7 | 80019 | 100.7
33 | 80009 |  | Universální šroubovací fitink mosaz MULTI-FIT trubky DN26x3 eurokonus 1" 95°C 10bar | 26x3x1" | 10ks |  |  |  | 151.6 | 151.6 | 80009 | 151.6
33 | 80008 |  | Universální šroubovací fitink mosaz MULTI-FIT trubky DN32x3 eurokonus 1" 95°C 10bar | 32x3x1" | 10ks |  |  |  | 181.3 | 181.3 | 80008 | 181.3
33 | 80070 |  | Svěrné šroubení COM-FIT mosaz ITAP trubka Cu12 eurokonus 1/2" 95°C 10bar | 12x1/2" | 50ks |  |  |  | 40.1 | 40.1 | 80070 | 40.1
33 | 80071 |  | Svěrné šroubení COM-FIT mosaz ITAP trubka Cu15 eurokonus 1/2" 95°C 10bar | 15x1/2" | 50ks |  |  |  | 39 | 39 | 80071 | 39
33 | 80073 |  | Svěrné šroubení COM-FIT mosaz ITAP trubka Cu15 eurokonus 3/4" 95°C 10bar | 15x3/4" | 25ks |  |  |  | 50.4 | 50.4 | 80073 | 50.4
33 | 80074 |  | Svěrné šroubení COM-FIT mosaz ITAP trubka Cu18 eurokonus 3/4" 95°C 10bar | 18x3/4" | 25ks |  |  |  | 48.2 | 48.2 | 80074 | 48.2
33 | 80034 |  | Koleno ITAP 540 1/2" vnější závity eurokonus 95°C 10bar pro MULTI-FIT a COM-FIT | 1/2" | 18ks |  |  |  | 43.5 | 43.5 | 80034 | 43.5
33 | 80035 |  | Koleno ITAP 540 1/2"x3/4" vnější závity eurokonus 95°C 10bar MULTI-FIT a COM-FIT | 1/2"x3/4" | 13ks |  |  |  | 59.6 | 59.6 | 80035 | 59.6
33 | 80036 |  | Koleno ITAP 540 3/4" vnější závity eurokonus 95°C 10bar pro MULTI-FIT a COM-FIT | 3/4" | 10ks |  |  |  | 68.7 | 68.7 | 80036 | 68.7
33 | 80020 |  | Vsuvka Itap 515 1/2" x 1/2" vnější závity eurokonus pro MULTI-FIT a COM-FIT | 1/2" | 30ks |  |  |  | 25.3 | 25.3 | 80020 | 25.3
33 | 80021 |  | Vsuvka Itap 515 1/2" x 3/4" vnější závity eurokonus pro MULTI-FIT a COM-FIT | 1/2"x3/4" | 20ks |  |  |  | 40.1 | 40.1 | 80021 | 40.1
33 | 80022 |  | Vsuvka Itap 515 3/4" x 3/4" vnější závity eurokonus pro MULTI-FIT a COM-FIT | 3/4" | 20ks |  |  |  | 43.5 | 43.5 | 80022 | 43.5
33 | 80037 |  | Koleno ITAP 545 1/2" vnější / vnitřní eurokonus 95°C 10bar pro MULTI-FIT a COM-FIT | 1/2" | 14 |  |  |  | 49.2 | 49.2 | 80037 | 49.2
33 | 80038 |  | Koleno ITAP 545 1/2"x3/4" vnější / vnitřní eurokonus 95°C 10bar pro MULTI-FIT a COM-FIT | 1/2"x3/4" | 8ks |  |  |  | 65.3 | 65.3 | 80038 | 65.3
33 | 80039 |  | Koleno ITAP 545 3/4" vnější / vnitřní eurokonus 95°C 10bar pro MULTI-FIT a COM-FIT | 3/4" | 8ks |  |  |  | 75.6 | 75.6 | 80039 | 75.6
33 | 80025 |  | Vsuvka ITAP 518 1/2" eurokonus O-kroužek 95°C 10bar pro MULTI-FIT a COM-FIT | 1/2" | 30ks |  |  |  | 40.1 | 40.1 | 80025 | 40.1
33 | 80026 |  | Vsuvka ITAP 518 1/2"x3/4" eurokonus O-kroužek 95°C 10bar MULTI-FIT a COM-FIT | 1/2"x3/4" | 20ks |  |  |  | 42.4 | 42.4 | 80026 | 42.4
| 82135 |  | Průtokoměr 0-6 l/min BIANCHI náhradní horní díl ukazatel průtoku o-kroužek |  | 1ks |  |  |  | 259.7 | 259.7 | 82135 | 259.7
| 82136 |  | Protikus průtokoměru náhradní spodní díl BIANCHI eurokonus DN3/4" O-kroužek |  | 1ks |  |  |  | 107.9 | 107.9 | 82136 | 107.9
| 82500 |  | Směšovací třícestný ventil Rototemp F3 DN1" Servo LCD displej adaptér 230V příložné čidlo | DN 1" | 1ks |  |  |  | 6868 | 6868 | 82500 | 6868
| 80738 |  | Směšovací čtyřcestný ventil MUT série S3000 VM4 DN1" PN10 mosaz Kv 12 | 1" | 1ks |  |  |  | 883 | 883 | 80738 | 883
| 80739 |  | Servopohon V70 220/230 tříbodová regulace pro směšovací ventily MUT trojcestný čtyřcestný |  | 1ks |  |  |  | 3808 | 3808 | 80739 | 3808
| 80740 |  | Připevňovací sestava KIT pro servopohon V70 fixace motoru k tělu ventilu |  | 1ks |  |  |  | 149.5 | 149.5 | 80740 | 149.5
zboží do vyprodání zásob
Note on K73: Andrea Dudová: Viz ceny a slevy katalog Instalační materiál
Note on K77: Andrea Dudová: NETTO CENA
Note on K195: Andrea Dudová: viz ceny a slevy katalog Instalační materiál